## 08
08. GRUPA
Uređaj za umnožavanje, apsolutnu kvantifikaciju i detekciju genetskih mutacija (digitalni PCR)
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Digitalni uređaj za polimeraznu lančanu reakciju (PCR)
Pobudna svjetlost: LED diode
Kanali za detekciju: FAM, VIC, ROX
Podržane aplikacije: -CNV analiza - diferencijalna ekspresija gena -apsolutna kvantifikacija standarda - kvantifikacija knjižnice za sekvenciranje nove generacije -otkrivanje GMO-a -određivanje niske količine patogena -kvantifikacija rijetkih mutacija
Metode detekcije: -SYBR ili EvaGreen -PROBE
Dinamički raspon: najmanje 5 redova veličina (logskala)
Mogućnost žičanog i bežičnog spajanja na internet
USB priključak na instrumentu
PCR uređaj mora podržavati blokove: 1x96, 3x32 i flat blok
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0