## 01
01. GRUPA
Sustav za mjerenje reoloških svojstava bioloških kapljevina
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Sustav za mjerenje viskoznosti i gustoće bioloških uzoraka.
Sustav se sastoji od mikroviskozimetra i mjerača gustoće. Mjerenje viskoznosti temelji se na principu smicanja, odnosno padajuće kuglice prilagođeno mjerenju humane krvi i plazme te drugih tjelesnih tekućina volumena od 1 do 5 mL. Sustav mora najmanje zadovoljiti uvjete: -Mjerač gustoće mjeri gustoću krvi najmanje 0-3 g/cm3 i ima mogućnost detekcije pogrešaka kod punjenja (poput različitih nehomogenosti ili mjehurića, koji utječu na mjerenje gustoće) -Viskozimetar mjeri viskoznost u rasponu od 1,0 mPa.s do 8.000 mPa.s ili u većem rasponu. Najmanje temperaturno područje od 30 oC do 45 oC, ili šire. Osigurana kontrola i stabilnost temperature za vrijeme analize Najmanja preciznost temperature 0,1 oC
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Uređaj za otklanjanje mjehurića zraka u uzorku.
Ultrazvučna kupelj kapaciteta i veličine primjerene volumenima uzoraka za mjerenje viskoznosti.
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0