## 03
03. GRUPA
Uređaj za automatiziranu ELISA tehniku
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Automatski analizator za ELISA tehniku
Uređaj koji može potpuno automatizirano provoditi obradu uzorka, uključujući predrazrjeđenje uzorka, pipetiranje uzoraka i reagensa, inkubaciju, ispiranje, fotometrijsko mjerenje i obradu rezultata.
Mikro-šprica visoke preciznosti - aspiracija najmanje 1 μl uz najveći koeficijent varijacije CV +/- 5%
Razrijeđenje uzorka s podesivim omjerima uzorka i diluenta do najmanje ukupnog volumena 300 µL direktno u jažici; dodatna razrjeđenja (predilucija) u epruveti ili u zasebnoj mikrotitarskoj pločici
Sustav za pipetiranje: igla za pipetiranje pere se u toku rada bez korištenja jednokratnih nastavaka
Detekcija razine tekućine (uzoraka i reagensa) temeljena na konduktivnosti
Predilucija: dodatna mikrotitarska ploča ili u zasebnim epruvetama
Stalak za uzorke predviđen za najmanje standardne epruvete 12 ili 13 mm x 75 mm
Mješalica s orbitalnom vrtnjom koji omogućuje mješanje tijekom inkubacije mikrotitarske pločice
Inkubator – jednakomjerno grijanje svake pojedine jažice čime se eliminira efekt nejednakomjernog grijanja jažica na rubovima mikrotitar ploče („Edge effect” ). Obavezan raspon temperatura je od 20 ili 25°C do 40°C
Mjerenje vremena inkubacije za svaku jažicu, što isključuje tzv. assay drift učinak (vremenski pomak u inkubaciji prve i zadnje jažice, što rezultira neujednačenim rezultatima)
Broj pozicija za mikrotitarske ploče: najmanje dvije
Integrirani, potpuno automatizirani čitač za fotometrijska mjerenja na najmanje sljedećim valnim duljinama: 405nm, 450nm, 490 ili 492nm, 550 nm, 620 ili 630 nm.
Fotometrijski raspon: 0 do 3.000 OD
Tvornički instalirani program uključen s prijenosnim računalom
Fleksibilan programski paket koji omogućuje automatizaciju aplikacija za EIA testove raznih proizvođača, uključuje programiranje testova, izradu radne liste, upravljanje podacima i rezultatima
Obrada podataka: Point to Point, Cubic Spline, 4PL, 5PL, Linearna regresija, Lin-Lin, Lin-Log, Log-Log prikaz
Dvosmjerno sučelje kompatibilno s LIS-om
Integrirani čitač crtičnog koda
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0