## 02
02. GRUPA
Protočni citometar
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Protočni citometar
Najmanja konfiguracija s 3 lasera
Obavezne valne duljine lasera: 488 nm (plavi), 630 - 640 nm (crveni), 405 nm (ljubičasti)
Razina buke: <70 dBa
Automatsko paljenje i gašenje citometra
Konfiguracija mora osigurati najmanje 17detektora za fluorescenciju te dodatno 2 detektora fizičkih parametara (detektor prednjeg rasapa, engl. forward scatter, i detektor bočnog rasapa, engl. side scatter)
Detektor fizičkih parametara osjetljivosti koja omogućuje mjerenje nanočestica
Brzina: ≥30000 čestica ili stanica/sek s uključenim svim parametrima
Mogućnost akvizicije prema volumenu uzorka ili broju čestica
Optičke filtere može mijenjati sam korisnik.
Mogućnost kontinuirane regulacije brzine protoka
Mogućnost dodjela korisničkog imena i loznike za operatere.
Osjetljivost detektora: FITC, PE, APC < 100 MESF
Akvizicija volumena uzorka najmanje 10 µL do 5 mL
Mogućnost uzorkovanja iz različitih spremnika: 1,5 ml i 2 mL spremnici za mikrocentrifugu, 5 ml (12x75) polistirenski i polipropilenski spremnici, mikrotitarske ploče: format 96 jažica standardnog - ravnog dna, jažice U i V dna, format s 96-dubokih jažica
Nosač za automatsku akviziciju uzoraka na mikrotitarskoj ploči
Radna stanica (računalo PC) najmanjih karakteristika: - procesor: osnovne frekvencije (radnog takta) 2,1 GHz ili brže, s dvije jezgre ili više - čvrsti (HDD) ili SSD disk od najmanje 240 GB - radna memorija: najmanje 4 GB DDR 4 - operacijski sustav treba imati mogućnost pokretanja programa iz programskog paketa (isporučenog s instrumentom) u nativnom okruženju tj. domaćinu (engl. host), te dolaziti s podrškom za nadogradnje najmanje do svibnja 2020. ili dulje i također biti u distribuciji u vrijeme isporuke računala i instrumenta - korisnik treba imati mogućnost nadogradnje računala
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0