## 09
09. GRUPA
Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Uređaj za brzo čitanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim područjima
Uređaj mora imati mogućnost mikrovolumnog načina rada spektrofotometra
Tip detektora spektrofotometra: 2048 element CCD ili CMOS
Izvor svjetlosti spektrofotometra: xenon lampa
Raspon valnih duljina mora biti 190-840 nm ili bolje
Točnost valnih duljina: najmanje 1 nm
Najmanji volumen uzorka u mikrovolumnom načinu rada mora biti 1,5 µL
Granica detekcije u mikrovolumnom načinu rada: najmanje 2 ng/µL dsDNA
Maksimalna koncentracija: najmanje 27500 ng/µL dsDNA
Vrijeme mjerenja: najviše 8 sekundi
Uređaj mora imati integrirani operativni sustav s displejem koji je osjetljivim na dodir i pogodan za rad s rukavicama
Uređaj mora podržavati povezivanje s pisačem, čitačem crtičnih kodova i prijenosnom memorijom
Uređaj mora omogućavati umrežavanje putem etherneta i wi-fija
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0