## 07
07. GRUPA
Predanalitička i analitička oprema za genotipizaciju
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Automatizirani sustav za izolaciju i purifikaciju nukleinskih kiselina i proteina
Sustav je namijenjen za izolaciju i purifikaciju DNA, RNA, proteina, plazmidne DNA, virusnih nukleinskih kiselina i pročišćavanje DNA fragmenata
Kapacitet sustava mora biti za najmanje 12 uzoraka po ciklusu rada, s mogućnošću procesiranja i manjeg broje uzoraka kao i pojedinačnih
Svi procesi moraju biti u potpunosti automatizirani na sustavu – od lize uzorka do elucije nukleinskih kiselina i proteina
Osim prethodno instaliranih protokola, sustav mora imati mogućnost potpuno besplatnog učitavanja i drugih protokola
Sustav koristi reagense s kolonama koje se jednakovrijedno mogu koristiti i za ručnu pripremu uzorka
Automatizirani nadzor količina reagenasa i potrošnih materijala putem infracrvenog senzora
Mogućnosti upravljanja uređajem preko zaslona osjetljivog na dodir
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Automatizirani sustav za pripremu uzoraka za sekvenciranje nove generacija (NGS) visoke propusnosti
Otvorena platforma: sistem omogućava pripremu uzoraka za NGS korištenjem reagenasa različitih proizvođača
Aplikacije: priprema NGS knjižnica, priprema PCR rekacija u pločicama, izvođenje serijskih razrjeđenja, automatizacija protokola za obilježavanje uzoraka u radnom procesu za aCGH
Konfiguracije radne ploče: 2 grijane lokacije, 1 lokacija za hlađenje, a magnetska ploča, shaker
Glave za pipetiranje 96 i 384 uzoraka
Preciznost I raspon dispenziranja: dispenzira od 350 nL to 250 μL ili bolje s CV manjim od 5%
Kompatibilnost: aspirira iz ili dispenzira u pločice sa 96, 384 I 1536 bunarića
Predviđen prostor za pohranu nastavaka za pipetiranje I ostalog plastičnog potrošnog materijala
Simultana priprema uzoraka
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Uređaj za lančanu reakciju polimeraze u stvarnom vremenu (RealTime PCR)
Ekscitacijski izvor mora stvarati pobudno bijelo LED svjetlo ili jednakovrijedno.
Uređaj mora sadržavati najmanje 5 boja: SYBR/FAM, ROX, HEX, CY3, CY5.
Uređaj mora biti modularne konfiguracije s mogućnošću proširenja broja kanala ovisno o potrebama korisnika.
Kemija koju uređaj mora podržavati: SYBR, probe, HRM.
Konfiguracija bloka mora biti prikladna za ploče s 96 jažica, strip tube, 0,2 mL tube.
Zahtjevani reakcijski volumen: 10 μl do 30 μl.
Uređaj mora imati mogućnost dva načina rada: standardni i brzi.
Multiplexing za barem 5 molekula.
Vrijeme prikupljanja podataka: 3 sekunde na svim kanalima ili bolje.
Temperaturna stabilnost: najmanje ± 0,2°C pri temperaturama denaturacije, amplifikacije i lijepljenja.
Dinamički raspon: najmanje 9 redova veličina na log skali.
Uređaj mora podržavati aplikacije: kvantitativna i kvalitativna analiza genske ekspresije, miRNA kvantifikacija, kvantifikacija NGS knjižnica, multiplex analize, HRM analiza (genotipizacija, analiza mutacija i detekcija SNP klase IV), kvantifikacija patogena.
Mogućnosti upravljanja uređajem: preko zaslona osjetljivog na dodir i preko pridruženog računala.
Mogućnost detekcije kvara prije pokretanja analize: osnovna dijagnostika obuhvaća kratku provjeru parametara prilikom uključenja instrumenta i proširena dijagnostika kojom se provjerava 125 parametara u 30 minuta.
Uz instrument se isporučuje i odgovarajuće računalo karakteristika ne slabijih od: 2 GHz procesor, x64 (64 bit) ili x86 (32 bit) arhitektura, čvrsti disk najmanje 40 GB, radna memorija najmanje 2 GB, operacijski sustav treba imati mogućnost pokretanja programa iz programskog paketa (isporučenog s instrumentom) u nativnom okruženju tj. domaćinu (engl. host), te dolaziti s podrškom za nadogradnje najmanje do svibnja 2020. ili dulje i također biti u distribuciji u vrijeme isporuke računala i instrumenta.
Uključen softverski paket za upravljanje uređajem i analizu rezultata, uz neograničenu mogućnost instalacije na druga računala
|  | kom | 1 |  | 0
4 | Sustav za skeniranje i obradu slajdova za komparativnu genomsku hibridizaciju (CGH)
Sustav za čitanje microarray slajdova: čitač, hibridizacijska pećnica i stolno računalo s laserskim printerom i monitorom s predinstaliranim software-om za analizu rezultata skeniranja
Uređaj s oznakom kvalitete CE i namjenom za in vitro dijagnostiku (IVD oznaka)
Mogućnost višekanalnog skeniranja: 1 kanalno i 2-kanalno skeniranje pomoću 2 lasera koji omogućavaju čitanje na valnim duljinama od 532 nm i 630 nm
Kontinuirano postavljanje slajda za vrijeme rada instrumenta
Integrirani barkodni čitač s mogućnošću čitanja različitih tipova crtičnih zapisa (128, 39, 93 i CODABAR)
Sustav mora osigurati najmanje razgradnju fluorescentnog signala tijekom skeniranja (zaštita od ozona)
Sustav sadrži software za kontrolu kvalitete skeniranog slajda
Detekcijski limit: najmanje 0,02 kromofor/µm2
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Sustav za kontrolu kvalitete uzoraka izolirane DNA i RNA
Mogućnost obrade uzoraka DNA i RNA.
Obrada najmanje 96 uzoraka bez zaustavljanja rada operativnog sustava.
Uređaj treba podržavati tehnologiju tvornički pripremljenih gelova kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za pripremu analize i osigurala osjetljivost detekcije i ponovljivost rezultata.
Tehnologija mora omogućiti analizu svakog uzorka zasebno kako bi se uklonila opasnost od križne kontaminacije uzoraka.
Ukoliko nisu iskorištene sve pozicije na tvornički pripremljenom gelu, uređaj mora imati mogućnost njihovog ponovnog korištenja do potpunog iskorištenja svih pozicija, kako bi se osigurao jednak trošak analize po uzorku.
Aplikacije koje moraju biti osigurane na uređaju: kontrola kvalitete raznih faza tijekom sekvenciranja nove generacije (NGS), genotipizacija, kontrola kvalitete PCR produkata, multiplex analiza PCR fragmenata, određivanje kvalitete i količine ukupne RNA u uzorcima eukariota i prokariota, kvantitativno određivanje inegriteta uzoraka RNA i DNA, ovisno o aplikaciji.
Zahtjevan volumen uzorka: maksimalno 2 μl.
Raspon veličine uzoraka: DNA 35 bp do 60 kbp, RNA 100 do 6000 nt (nukleotida).
Uz instrument se isporučuje prijenosno računalo s instaliranim programom za kontrolu instrumenta, potrošni materijal potreban za instalaciju i edukaciju, te pomoćna oprema za pripremu uzoraka miješanjem.
Uključen je program za analizu podataka koji omogućuje kvantifikaciju, određivanje veličine, determinaciju integriteta uzorka, te stvaranje izvješća.
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0