## 10
10. GRUPA
Sustavi nove generacije za automatsko sekvencirenje cijelog genoma, transkriptoma i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Sustav nove generacije za automatsko sekvenciranje (NGS), većeg kapaciteta
Sustav sadrži sekvencer i pomoćnu analitičku opremu neophodnu za cjelovitu funkcionalnost sustava. U sekvenceru je integrirana računalna oprema nužna za pokretanje i upravljanje sekvencerom te softver za analizu rezultata.
Sustav za sekvenciranje nukleinskih kiselina treba pružati sljedeće mogućnosti: resekvenciranje cijeloga genoma, sekvenciranje humanoga genoma, sekvenciranje ciljanih dijelova genoma, sekvenciranje egzoma, mRNA sekvenciranje, sekvenciranje mikroRNA, genska ekspresija, sekvenciranje cjelokupne RNA (kodirajuće i nekodirajuće regije), otkrivanje fuzija gena na nivou RNA
Rad uređaja mora se temeljiti na tehnologiji sekvenciranja sintezom (engl. sequencing by synthesis, SBS)
Uređaj mora omogućavati automatsko sekvenciranje fragmenata u oba smjera (engl. paired-end sequencing)
Reagensi potrebni za cjelovitu izvedbu sekvenciranja moraju biti pripremljeni unaprijed u „plug-and-play“ kaseti za jednostavnije pripremanje reagensa prije sekvenciranja
Sustav za detekciju oligonukleotidnih baza u određenom ciklusu mora biti optički sustav
Računalna oprema mora biti integrirana u sustavu. Najmanje tehničke karakteristike: - procesor za poslužitelje: 2 jezgre ili više, frekvencije 1,2 GHz ili brže - radna memorija: 96 GB - čvrsti disk: 750 GB - operacijski sustav: kompatibilan s procesorom i ostalim sklopovljem sustava (postoje upravljački programi /engl. drivers/), treba imati podršku za višezadaćnost i biti namijenjen (dizajniran) za ugradbena računala i proizveden 2011. ili kasnije
Kapacitet sustava za sekvenciranje nukleinskih kiselina treba omogućiti sekvenciranje najmanje jednog humanog genoma s prosječnom pokrivenošću od 30X u jednom postupku (jedan "run").
Kapacitet sustava za sekvenciranje nukleinskih kiselina treba omogućiti sekvenciranje najmanje deset humanih egzoma (veličina egzoma je približno 50Mbp) s prosječnom pokrivenošću 50X u jednom postupku (jedan "run").
Sustav za sekvenciranje mora omogućavati sekvenciranje najmanje 700 milijuna čitanja nukleinskih kiselina po jednom runu na aparatu s trenutno dostupnim reagensima na tržištu.
Sustav za sekvenciranje mora omogućiti duljinu čitanja sekvenci najmanje 150 bp (baznih parova) u jednom smjeru s trenutno dostupnim reagensima na tržištu.
Pri jednom sekvenciranju uređaj mora pružiti količinu izlaznih podataka najmanje 100 GB (giga baza).
Priprema knjižnice mora biti: umnažanje klonova/fragmenata DNA knjižnice automatizirano na sekvenceru.
Sve elektronske komponente uređaja moraju biti u potpunosti testirane i sigurne za rad. Uključen najmanje jedan preventivni servis sukladno uputama proizvodađača.
|  | kom | 1 |  | 0
2 | Uređaj nove generacije za automatsko sekvenciranje (NGS), manjeg kapaciteta
Sustav se sastoji od sekvencera, računalne opreme integrirane u sekvenceru nužne za pokretanje i upravljanje sekvencerom te od softvera za primarnu i sekundarnu analizu rezultata.
Sustav za automatsko sekvenciranje nukleinskih kiselina omogućava:• sekvenciranje ciljanih dijelova genoma,• sekvenciranje cijelih virusnih ili mikrobnih genoma,• de-novo sekvenciranje,• metagenomika (16S rRNA sekvenciranje), • mRNA sekvenciranje,• genska ekspresija, • sekvenciranje mikroRNA
Uređaj mora omogućavati automatsko sekvenciranje fragmenata u oba smjera (engl. paired-end sequencing)
Rad uređaja mora se temeljiti na tehnologiji sekvenciranja sintezom (engl. sequencing by synthesis, SBS)
Najduža moguća duljina čitanja ne smije biti manje od 150 baznih parova u jednom smjeru
Reagensi potrebni za cjelovitu izvedbu sekvenciranja moraju biti pripremljeni unaprijed u „plug-and-play“ kaseti za jednostavnije pripremanje reagensa prije sekvenciranja
Sustav za detekciju oligonukleotidnih baza u određenom ciklusu mora biti optički sustav
Po jednom korištenju mora biti osigurano čitanje najmanje 20 milijuna baza
Računalna oprema mora biti integrirana u sustavu. Najmanje tehničke karakteristike: - procesor: osnovne frekvencije (radnog takta) 2,1 GHz ili brže, s 4 jezgre i 8 niti (dretvi, engl. thread) ili više, podrškom za 64-bitni set instrukcija, integrirani memorijski kontroler s podrškom za DDR3 ili noviju memoriju, te 2 ili više memorijskih kanala, integriranom grafičkom karticom, proizveden 2011. ili kasnije, namijenjen ugradnji u ugrađene sustave, osobna računala, tanke klijente i tablete - radna memorija: 16 GB RAM - čvrsti disk: 750 GB - operacijski sustav: kompatibilan s procesorom i ostalim sklopovljem sustava (postoje upravljački programi /engl. drivers/), treba imati podršku za višezadaćnost i biti namijenjen (dizajniran) za ugradbena računala i proizveden 2011. ili kasnije
Sekundarna analiza rezultata mora sadržavati: a) usklađivanje s referentnim slijedom sekvence b) identificiranje varijante (polimorfizam nukleotida i strukturne varijante) Program za analizu podataka mora dati izvješća koja se lako pregledavaju na operacijskim sustavima za osobna računala proizvedenim 2011. ili kasnije
Sve elektronske komponente uređaja moraju biti u potpunosti testirane i sigurne za rad. Uključen najmanje jedan preventivni servis.
|  | kom | 1 |  | 0
3 | Uređaj za provjeru koncentracije uzoraka za pripremu knjižnice
Moduli detekcije koje uređaj mora podržavati su: UV-VIS apsorbancija, fluorescencija, luminescencija
Metode čitanja koje uređaj mora pružiti su: end-point, kinetika, spektralno skeniranje, well-area skeniranje
Uređaj mora biti kompatibilan s mikrotitarskim pločicama za reakciju s 6-,12-, 24-, 48-, 96- i 384- mjesta
Uređaj mora biti kompatibilan s mikro-pločicom s najmanje 16- mjesta za 2µL volumene u svrhu direktne kvantifikacije nukleinskih kiselina u uzorcima, kao i mjerenje fluorescencije i luminescencije
Uređaj mora imati dvostruki optički sustav – mjerenje apsorbancije preko monokromatora i mjerenje fluorescencije preko filtera kako bi se postigla visoka performansa unutar istog uređaja.
Detekcija fluorescencije mora biti s donje i s gornje strane pločice.
Valno područje mjerenja apsorbancije: 200-999 nm
Valno područje mjerenja fluorescencije: 300-700 nm
Valno područje mjerenja luminescencije: 300-700 nm
Brzina mjerenja apsorbancije: 96 uzoraka/reakcija: 14 sekundi, a 384 uzorka/reakcija: 26 sekundi
Uređaj mora imati mogućnost miješanja apliciranih uzoraka u mikrotitarskim pločicama. Miješanje mora biti linearno i orbitalno.
Uređaj mora imati mogućnost kontrole temperature. Inkubacija mora biti moguća do 50ºC za osjetljive testove (+4ºC od temperature okoliša)
Sustav za kontrolu temperature mora biti 4-zonski kako bi se spriječila kondenzacija, tj. nakupljanje tekućine na unutarnjoj strani poklopca uređaja tijekom trajanju eksperimenta.
Uređaj mora imati mogućnost kvantifikacije nukleinskih kiselina za najmanje 16 uzoraka istovremeno.
Izvor svjetlosti su tungsten-halogen lampe i ksenonska lampa.
Detektori za fluorescenciju i luminescenciju PMT (fotomultiplikatorska cijev).
Aplikacije koje uređaj omogućava: kvantifikacija nukleinskih kiselina, kvantifikacija proteina, kinetika enzima, kvantifikacija biomarkera, ELISA, genotipizacija, stanična proliferacija, citotoksičnost, apsorpcija i metabolizam lijekova
Program za obradu podataka mora biti uključen u cijenu uređaja.
Program za prikupljanje i obradu podataka mora imati mogućnost izvoza podataka u XLS format datoteke.
Sve elektronske komponente uređaja moraju biti u potpunosti testirane i sigurne za rad
Uređaj mora biti usklađen s EU Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS). Uključen najmanje jedan preventivni servis.
|  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
PDV (25 %): |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0