## TROŠKOVNIK
ARHINGTRADE d.o.o | Građevina: REKONSTRUKCIJA DOGRADNJA I NADOGRADNJA OBJEKTA GIINEKOLOGIJE INTERNISTIČKO KIRURŠKOM DNEVNOM BOLNICOM U SKLOPU KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB, NA K.Č.BR.2594/1, K.O.ČRNOMEREC | TD |  | ZOP | List:
Zagreb |  | 29/14 |  | MŽ-29/14
Gajeva 47 | Investitor: KBC SESTRE MILOSRDNICE, VINOGRADSKA CESTA 29, ZAGREB | Projektant: |  |  | Datum:
| Faza:Troškovnik strojarskih instalacija | MILAN ČALIĆ,ing.stroj. |  |  | 08.2014.
Red. broj | Opis stavke | Jed.mjera | Količina | Jed.cijena | Iznos
7. | TROŠKOVNIK
7.1. | I.FAZA
OPĆI UVJETI:
Dimenzije za sve elemente opreme potrebno je provjeriti na licu mjesta.
U cijenu svih stavaka uključena je dobava, izrada, montaža i postava do pune
uporabljivosti elementa uključivo sav rad, potrebni materijal, okov i spojna sredstva.
Kao dokaz usklađenosti sa specificiranim materijalom u troškovniku, ponuditelj je dužan
obvezno dostaviti sljedeće dokumente:
katalog sa opisom i fotografijom svih ponuđenih proizvoda, iz kojeg su vidljive sve tražene
karakteristike proizvoda predmeta nabave,
Isporučitelj je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa.
u ugovorenu cijenu.
Isporučitelj je dužan prilikom isporuke, montaže i razmještaja opreme u okviru ugovorene
cijene, preuzeti nekretninu, te obavijestiti investitora o početku radova. Od tog trenutka pa
do primopredaje opreme, isporučitelj je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze u
građevini.
Ukoliko isporučitelj isporuči robu na neodgovarajući način i od neodgovarajućih
materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste iz materijala tražene kvalitete i na opisan
način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih dijelova.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite
od požara. Ukoliko se isporučitelj ne pridržava ovih pravila može mu se zabraniti daljnji
rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Troškovi zaštite uračunati su u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno
izvedenih radova, isporučitelj je dužan oštećenja otkloniti o svom trošku dovesti u stanje
prije oštećenja.
Jednakovrijedni proizvodi moraju zadovoljiti
opisane minimalne karakteristike i mora postojati
međusobna kompatibilnost.
Zbrinjavanje otpada obaveza je izvoditelja radova.
Po završetku montaže i razmještaja opreme i u toku radova isporučitelj je dužan čistiti
prostor i susjedne prostore.
Ovi opći uvjeti i grafički prilozi sastavni su dio opisa svake pojedine stavke troškovnika.
Sve eventualne nejasnoće rješiti u dogovoru s projektantom.
7.1.1. | MEDICINSKI PLINOVI-RAZVOD I ZIDNI PRIKLJUČCI
1. | Specijalne bešavne bakrene cijevi, sukladne EN 13348, za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi se isporučuju na gradilište u šipkama duljine 5 metara, na obje strane zatvorene plastičnim čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje (radna temp. 710 °C) i naljepnicama za označavanje plinova sukladno EN ISO 7396-1. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
| 8x1mm | m | 590
| 12x1mm | m | 720
| 15x1mm | m | 200
| 22x1mm | m | 390
| 28x1,5mm | m | 110
| 35x1,5mm | m | 60
| 42x1,5mm | m | 90
2. | Oduzimno mjesto medicinskih plinova, oblik sukladan HR EN ISO 9170-1 standardu. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije za montažu u zid, s mehanizmom za podešavanje dubine udradnje do 20mm. Gnijezdo za prihvat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brtvom koji služi da tlačnu probu cijevodvoda prije montaže mehanizma utičnice. Poklopac kutije za zaštitu prilikom grubih zidarskih radova.
b) mehanizma utičnice sukladnog s DIN 13260-2, izrađenog od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova. Dvostruki mehanizam prihvata utikača - radni i "stand by" položaj. Unutarnji sigurnosni mehanizam sprječava zamjenu dijelova utičnice.
c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i bojama po ISO 32 standardu.
d) naljepnice s natpisom "Do not use outlet / System under test"
| utičnica kisik (O2) | kom | 2
| utičnica zrak 5 bar (KZ5) | kom | 2
| utičnica vakuum (VAK) | kom | 2
| utičnica dušični oksidul (N2O) | kom | 2
3. | Oduzimno mjesto sustava za odvođenje viška anestetičkih plinova (AGSS) sukladno HR EN ISO 9170-1 standardu, tip 1L. Sastoji se od:
a) plastične podžbukne kutije promjera 120mm, s priključcima za komprimirani zrak i cijev odsisa anestetičkih plinova
b) mehanizma sustava, koji uključuje ejektror i priključak za prikaz radnog stanja
c) rozete dimenzija 150x150mm
| utičnica odsisa anestetičkih plinova (AGSS) | kom | 2
4. | Kuglasti ventil s holenderima, za medicinske plinove i vakuum. Ručka ventila sa sigurnosnim mehanizmom položaja i funkcije ventila. Isporuka ne uključuje lokot.
| DN 40 | kom | 1
| DN 32 | kom | 2
| DN 25 | kom | 2
| DN 20 | kom | 4
| DN 15 | kom | 1
| DN 10 | kom | 5
5. | Nepovratni ventil s holenderima, za instalaciju u cjevovode medicinskih plinova, očišćen od ulja i masti.
| nepovratni ventil DN15 | kom | 1
6. | Kontrolno-zaporni etažni ormarić za medicinske plinove izrađena u skladu s HR EN ISO 7396-1.
Kontrolno-zaporni etažni ormarić za kontrolu stanja medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima u sili ili kod servisiranja, kao i mogućnost rezervnog napajanja s plinom u slučaju centralnog prekida dobave plinova.
Ugradbeni dio ormarića je izrađen od nerđajučeg čelika. U kućište su montirani blokovi sa svim pripadajućim elementima sukladno HR EN ISO 7396-1. Sadrži otvore za cijevi, te otvore za električne i signalizacijske kablove.
Ormarić je dimenzija 39x39x9 cm, a omogućuje ugradnju do pet ventilskih blokova.
Svaki ventilski blok je izrađen od mjedi, s elektroničkim manometrom za kontrolu tlaka (podtlaka) bez mogućnosti iskrenja, sa zapornim kuglastim ventilom atestiranim za medicinske plinove i ventilom za napajanje u sili (NIST), pločicom za fizičko zatvaranje protoka tijekom tlačne probe, a opisanom u HR EN ISO 7396-1.
Senzor tlaka u ventilskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom.
Mogućnost ugradnje mjerača protoka svih plinova u ormaru, te slanja podataka preko LON BUS mreže.
Signalizacija ugrađena u ormariću prati radni tlak svakog plina, te u slučaju razlike od 20% radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i zvučnog alarma.
Mogućnost slanja podataka tlaka beznaponskom i LON mrežom.
Gornji dio ormarića sastoji se od okvira i vrata sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što omogućuje prilaz svim dijelovima cjevovoda u sili bez ometanja. Sigurnosna brava se u sili izbija šakom, te se može vratiti na mjesto pomoću ključa. Dimenzije: 45x45cm.
Podžbukna varijanta ugradnje ormarića.
| Ormarić za 4 plina (O2-ZR5-N2O-VAK) | kom | 6
| Ormarić za 1 plin (O2) | kom | 2
7. | Montaža bakrenih cijevi i opreme, sve u skladu s normom HR EN ISO 7396-1, uključuje propuštanje laminarnog protoka inertnog plina (N2 ili CO2) kroz cijevi prilikom lemljenja.
|  | kompl | 1
8. | Označavanje cjevovoda sukladno HR EN ISO 7396, na svakih 5 metara cijevi, na ulazu i izlazu iz zida pomoću naljepnica.
|  | kompl | 1
9. | Tlačna proba cjevovoda medicinskih plinova u trajanju 24 sata, ispitnim tlakom 1,5 puta većim od radnog tlaka. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju.
|  | kompl | 1
10. | Tlačna proba cjevovoda vakuuma u trajanju 24 sata, ispitnim tlakom 7 bar. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik o izvršenom ispitivanju.
|  | kompl | 1
11. | Izvedba provjera nakon ugradnje instalacije prema slijedećem popisu:
1. Ispitivanje propuštanja cijevi
2. Ispitivanje nepropusnosti ventila
3. Ispitivanje rada ventila
4. Ispitivanje nepropusnosti čitave instalacije
5. Ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada i nemogućnosti razmjene pojedinih priključnih jedinica sistemom testiranja
6. Ispitivane unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta)
7. Ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta
8. Ispitivanje ukupne količine protoka kao i radnog pritiska
9. Pročišćavanje instalacije
10. Ispitivanje čistoće plinova na priključcima
Ispitivanje provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme
Nakon ispitivanja izdati punovažeći atest.
|  | kompl | 1
12. | Pripremni i završni radovi | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
7.1.2. | MEDICINSKI PLINOVI-OPREMA
1. | Anesteziološki stativ Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Zglobna ruka s podešavanjem visine minimalno 60 cm, duljine minimalno 100 cm. - korisna neto nosivost opreme minimalno 50 kg - pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke - kontrola kočnica zglobne ruke preko tipkala smještenog u nosivoj glavi. Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe (naprijed, straga, dolje). - okretanje glave oko vlastite osi minimalno 330° - prilikom podešavanja visine, nosiva glava mora uvijek biti u horizontalnom položaju – važno radi infuzijskih pumpi - dvije horizontalne šine 10x25 mm za opremu, ugrađene na bočnim stranicama nosive glave
- ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova: 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum 1x dušični oksidul N2O 1x odsis anestetičkih plinova (AGSS) - ugrađene električne utičnice (Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem: 2x 230V – UPS (narančasta boja) 4x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6“ Mogućnost pozicioniranja cjelokupnog sustava iznad standardnog anesteziološkog aparata (h=140 cm). Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod ______________________________________
|  | kom | 9
2. | Kirurški stativ Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm. - korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije) minimalno 110 kg - pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke - pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku - obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica. Nosivi stup za opremu minimalne duljine 50 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga).
- ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme - ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova: 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne utičnice (Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem: 2x 230V – UPS (narančasta boja) 4x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6“ Polica s bočnim šinama - minimalna površina police 53x48 cm - minimalna nosivost police 40 kg. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 4
3. | Operacijska LED svjetiljka (glavno svjetlo + satelit) Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Smještaj rasvjetnih glava na dvostrukim rukama duljine minimalno 70 cm i rotacijom ˃360°, sa podešavanjem visine na ruci duljine minimalno 90 cm i rotacijom ˃360°, na dvostrukoj kardanskoj ruci
Glavno svjetlo: Karakteristike glavnog svjetla: Intenzitet svjetlosti minimalno 160.000 Luksa Dubina osvjetljenja radnog područja (L1+L2 60%) minimalno 74 cm Temperatura boje svjetla minimalno 5.600 K Podešavanje jačine osvjetljenja u minimalnom rasponu od 35% do 100%. Prigušena rasvjeta pri endoskopskim operacijama, jačina svjetla maksimalno 300 Luksa Indeks prikaza boje Ra minimalno 95 Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 4
4. | Dvostruki stativ (posebno anesteziološka i kirurška strana) Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Anesteziološka strana: Zglobna ruka s podešavanjem visine minimalno 60 cm, duljine minimalno 100 cm. - korisna neto nosivost opreme minimalno 50 kg - pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke - kontrola kočnica zglobne ruke preko tipkala smještenog u nosivoj glavi.
Nosiva glava za opremu s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe (naprijed, straga, dolje). - okretanje glave oko vlastite osi minimalno 330° - prilikom podešavanje visine, nosiva glava mora uvijek biti u horizontalnom položaju – važno radi infuzijskih pumpi - dvije horizontalne šine profila 10x25 mm za opremu, ugrađene na bočnim stranicama nosive glave - ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova: 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum 1x dušični oksidul N2O 1x odsis anestetičkih plinova (AGSS) - ugrađene električne utičnice (Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem: 2x 230V – UPS (narančasta boja) 4x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6
Mogućnost pozicioniranja cjelokupnog sustava iznad standardnog anesteziološkog aparata (h=140 cm) Kirurška strana: Dvostrana zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm. - korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije) minimalno 110 kg - pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke - pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku - obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.
Nosivi stup za opremu minimalne duljine 150 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga). - ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme - ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne utičnice (Šuko utičnica, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem: 2x 230V – UPS (narančasta boja) 10x 230V – mreža (zelena boja) 4x slijepa rupa s poklopcem za ugradnju video utičnica.
Pet polica s bočnim šinama i dvije ladice - minimalna površina police 43x48 cm - minimalna nosivost police 40 kg - ladica za opremu, dubine minimalno 10 cm - ladica za smještaj tipkovnice. Prednja fronta ladice se može preklopiti - upravljanje kočnicama zglobnih ruku preko dvije ručice smještenih na prednoj strani police. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 3
5. | Kirurški stativ s dvostrukim držačem monitora Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. Kirurška strana: Dvostruka zglobna ruka, ukupne duljine minimalno 150 cm. - korisna neto nosivost opreme (bez polica, nosača infuzije) minimalno 110 kg - pneumatska i frikcijska kočnica ugrađena u svakom zglobu ruke - pneumatske kočnice pod stalnim tlakom, osim tijekom promjene položaja ruku - obojane oznake zglobova ruku su u skladu s tipkama kontrole kočnica.
Nosivi stup za opremu minimalne duljine 150 cm, s ugrađenim utičnicama medicinskih plinova i struje na tri plohe, u cijeloj duljini stupa (lijevo, desno, straga). - ugrađene dvije vertikalne medicinske šine profila 10x25 mm, po cijeloj duljini stupa. Omogućuju ergonomsko podešavanje visine opreme - ugrađene DIN utičnice medicinskih plinova 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne utičnice (Šuko utičnica, s LED prikazom stanja strujnog kruga, s izjednačenjem potencijala, s poklopcem: 2x 230V – UPS (narančasta boja) 10x 230V – mreža (zelena boja) 4x slijepa rupa s poklopcem za ugradnju video utičnica.
Pet polica s bočnim šinama i dvije ladice - minimalna površina police 43x48 cm - minimalna nosivost police 40 kg - ladica za opremu, dubine minimalno 10 cm - ladica za smještaj tipkovnice. Prednja fronta ladice se može preklopiti - upravljanje kočnicama zglobnih ruku preko dvije ručice smještenih na prednoj strani police.
Dvostruki nosač monitora: - smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom minimalno 330°, s podešavanjem visine i rotacijom minimalno 330° - sučelje za prihvat dva monitora: svaki težine od 8 kilograma i dijagonale 22“ - prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 100x100, VESA 75x75 - ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene - mjesto za prihvat dva tranformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kućišta - ugrađeni 2xHD-SDI kabel, 2x 4-polni S-video kabel, 2x kabel napajanja 230V - ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 3
6. | Dvostruki držač monitora: Podkonstrukcija za ugradnju na betonski strop debljine ˃20 cm i prostora između spuštenog stropa H=45 cm. - smještaj držača monitora na poprečnoj ruci iz dva dijela, minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom minimalno 330°, s podešavanjem visine i rotacijom minimalno 330° - sučelje za prihvat dva monitora: svaki težine od 8 kilograma i dijagonale 22“ - prihvat monitora sa standardnim adapterima VESA 100x100, VESA 75x75 - ulazni kabeli i adapteri za priključak video kabela u monitor moraju biti zatvoreni poklopcem radi higijene - mjesto za prihvat dva tranformatora monitora dimenzija 37x7x7 cm unutar zatvorenog kućišta - ugrađeni 2xHD-SDI kabel, 2x 4-polni S-video kabel, 2x kabel napajanja 230V - ručica za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju koja se može lako skinuti i sterilizirati. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 3
7. | Zidni aluminijski kanal za jedan krevet, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 170x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije.
Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod ____________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 1
8. | Zidni aluminijski kanal za dva kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 1
9. | Zidni aluminijski kanal za tri kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik 1x komprimirani zrak 5 bar 1x vakuum - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 2
10. | Zidni aluminijski kanal za jedan krevet, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 170x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 3
11. | Zidni aluminijski kanal za dva kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 9
12. | Zidni aluminijski kanal za tri kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 22
13. | Zidni aluminijski kanal za četiri kreveta, za smještaj električnih i plinskih utičnica, te rasvjete Minimalne dimenzije (ŠxV): 340x35 cm U gornjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) U donjem dijelu kanala ugrađena indirektna rasvjeta, uključivo T5 žarulja oznake W/840 (kvaliteta 80˂Ra˂89, temperatura svjetla 4000 K) Fizički odvojene plinske i električne instalacije. Ugrađene utičnice (količine se odnose na jedan krevet) DIN utičnice medicinskih plinova 1x kisik - ugrađene električne Šuko utičnice, s LED prikazom stanja strujnog kruga, bez poklopca: 2x 230V – UPS (naračasta) 2x 230V – mreža (zelena boja) 2x RJ45 CAT6. Proizvod kao Draeger ili jednakovrijedno. Jednakovrijedan proizvod _______________________ Priložiti skicu rješenja
|  | kom | 4
14. | Izrada elaborata izvedenog stanja
|  | kompl | 1
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
REKAPITULACIJA
7.1.1. | MEDICINSKI PLINOVI-RAZVOD I ZIDNI PRIKLJUČCI
7.1.2. | MEDICINSKI PLINOVI-OPREMA
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
-Sav materijal, opremu i uređaje kod dopreme na gradilište, a prije ugradnje izvođač je
dužan upisati u dnevnik građenja, te nadzornom inženjeru dostaviti ateste i uvjerenja o kvaliteti,te
garancijske listove i tehničku dokumentaciju sa podacima o uređajima.
-Ovim troškovnikom nije obuhvaćen utrošak el.energije i vode tokom probnog rada