|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska OIB 84924656517 |
| --- | --- |

Urbroj: 1/2-5353/18-47

Zagreb, 27. srpnja 2018.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

- svima –

PREDMET   :	Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice

- odgovori na upit, dostavlja se

Temeljem upita zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su dostavili upite vezane uz dokumentaciju o nabavi za nabavu radova rekonstrukcije-dogradnje i nadogradnje objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 41/2018, objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2018/S 0F2-0015056, od 08. lipnja 2018., datum slanja objave 07. lipanj 2018., i na web-stranici naručitelja http://www.kbcsm.hr/sektori-i-sluzbe/sluzba-nabave/nacrti-i-dokumentacija-o-nabavi/ s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi u nastavku dopisa dostavljamo Vam odgovor kako slijedi:

Na upite zainteresiranih gospodarskih subjekata koji glase :

1.)

„u svezi gore navedenog nadmetanja molimo vas za pojašnjenje  troškovnika :

- NADOGRADNJA

1.GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica | Količina |
| 1. | Izrada, dobava i postava natpisne ploče sa podacima o građevini, investitoru, građevinskoj dozvoli, projektantu, nadzoru, izvođaču. |  |  |
|  | MOLIMO DEFINIRATI DIMENZIJE GRADILIŠNE PLOČE | kom | 1,00 |

2.TROŠKOVNIK 5_NADOGRADNJA_STROJARSKE INSTALACIJE

| 7.1.1. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Čelične bešavne cijevi prema HRN.C.B5.221 iz materijala Č.1212 NO 65(Ф76,1x2,9) NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
| 7. | Bakrene cijevi s koljenima i fazonskim komadima |  |  |  |  |  |
|  | Ф42x1,5 mm | m | 140,00 |  |  |  |
|  | Ф35x1,5 mm | m | 110,00 |  |  |  |
|  | Ф28x1,2 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
|  | Ф22x1,2 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
|  | Ф18x1 mm | m | 1.200,00 |  |  |  |
|  | Ф15x1 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
| 8. | Visoko fleksibilna izolacija toplovodnog razvoda tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka, debljine 13 mm za slijedeće dim.cijevi |  |  |  |  |  |
|  | Ф 42 KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
|  | Ф 35 |  | 120,00 |  |  |  |
|  | Ф 28 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | Ф 22 |  | 55,00 |  |  |  |
|  | Ф 18 KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
|  | Ф 15 KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |
|  | SPECIFIKACIJA ZAJEDNIČKIH STAVKI |  |  |  |  |  |
|  | NA ŠTO SE ODNOSI OVO? | kompl | 1,00 |  |  |  |
| 25. | Ugradba elemenata u polju (ne uključuje ugradbu ventila i čahura za cijevne osjetnike) - elementi automatske regulacije (osjetnici,elektromotorni pogon ventila,zaštitni termostati,...) , prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. |  |  |  |  |  |
|  |  | kompl | 1,00 |  |  |  |
| A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA FAZA 2. U TROŠKOVNIKU JE U DOSTA STAVAKA KOLIČINA 0 PA MOLIMO POJAŠNJENJE |  |  |  |  |  |

Molimo korekciju troškovnika!?"

2.)

„Sukladno predmetnom nadmetanju za predmet nabave: Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice, evidencijski broj  41/2018, ljubazno molimo pojašnjenje točke 3.1. Opće odredbe, dokumentacije za nadmetanje u kojoj navodite:

„Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane pomita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona –     članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 110/97, 27/98, 5jen troškovnik, ispunjen C.1. obrazac Izjava o duljini trajanja jamstva i izjavu o iskustvu inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, a ostale dokumente dostaviti će samo najpovoljniji ponuditelj temeljem zahtjeva naručitelja.“

Ljubazno molimo ako možete malo pojasniti ili preformulirati navedeno, jer nam je u nekim dijelovima nejasno napisano, možemo pretpostaviti da se omakla greška prilikom pisanja?"

3.)

„S obzirom na pomaknut termin predaje ponuda (3.8. i 8.8.), ljubazno Vas molim informaciju, je li moguće izvršiti naknadni obilazak lokacija na kojima se izvode radovi (Rekonstrukcija-dogradnja i nadogradnja objekta ginekologije internističko kirurškom dnevnom bolnicom u sklopu KBC Sestre milosrdnice i Rekonstrukcija-dogradnja objedinjenog hitnog bolničkog prijema Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice)?"

4.)

„u svezi gore navedenog nadmetanja molimo vas za pojašnjenje  troškovnika :

- UREĐENJE

1.GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

| VII | RAZNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava materijala, izrada i postava zaštitnih traka - obloge vrata hodnika iz inox traka, oblaže se vratno krilo u donjem dijelu u visini 15 cm od poda, te u dijelu ispod kvaka na visini od cca 90 cm (gornji rub), a širina trake iznosi 30 cm. |  |  |
|  | - inox trake širine 15 cm | m1 | 20,00 |
|  | - inox trake širine 30 cm | m1 | 20,00 |

Molimo pojašnjenje da li se trebaju inox trake bušiti u predjelu brave. Ako da molimo detalj inox obloge i broj komada koji se moraju bušiti."

Odgovaramo kako slijedi:

Ad 1.)

Mijenjaju slijedeći opisi stavki troškovnika, tako da isti glase :

- NADOGRADNJA

1.GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

mijenja se opis 1. stavke, dok se 2. stavka razdvaja na dvije podstavke 2a. i 2b., kako slijedi:

| A | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI | Jedinica | Količina |
| 1. | Izrada, dobava i postava ploče kojom se označava gradilište. Ploča mora biti pravokutnog oblika najmanjih dimenzija 420 mm × 594 mm (A2 format), te sadržavati podatke sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14).. | kom | 1,00 |
| 2a. | Izrada, dobava i postava privremene informacijske ploče minimalnih dimenzija 70×100 cm s podacima iz točke 5.2. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf | kom | 2,00 |
| 2b. | Izrada, dobava i postava trajne informacijske ploče minimalnih dimenzija 65×50 cm s podacima iz točke 5.3. Uputa za korisnike sredstava projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020. na web-stranici http://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf | kom | 1,00 |

2.TROŠKOVNIK 5 NADOGRADNJA STROJARSKE INSTALACIJE

U navedenom troškovniku mijenjaju se dijelovi teksta obojani sivom bojom.

| 7.1.1. | RADIJATORSKO GRIJANJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Čelične bešavne cijevi prema HRN.C.B5.221 iz materijala Č.1212 NO 65(Ф76,1x2,9) NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | 140,00 |  |  |  |
| 7. | Bakrene cijevi s koljenima i fazonskim komadima |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф42x1,5 mm |  | m | 140,00 |  |  |  |
|  | Ф35x1,5 mm |  | m | 110,00 |  |  |  |
|  | Ф28x1,2 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 50,00 |  |  |  |
|  | Ф22x1,2 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 50,00 |  |  |  |
|  | Ф18x1 mm |  | m | 1.200,00 |  |  |  |
|  | Ф15x1 mm NEDOSTAJE KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 250,00 |  |  |  |
| 8. | Visoko fleksibilna izolacija toplovodnog razvoda tipskom izolacijom iz elastomene pjene na bazi sintetičkog kaučuka, debljine 13 mm za slijedeće dim.cijevi |  |  |  |  |  |  |
|  | Ф 42 KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 155,00 |  |  |  |
|  | Ф 35 |  | m | 120,00 |  |  |  |
|  | Ф 28 |  | m | 55,00 |  |  |  |
|  | Ф 22 |  | m | 55,00 |  |  |  |
|  | Ф 18 KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 1300,00 |  |  |  |
|  | Ф 15 KOLIČINA I JED.MJERE |  | m | 280,00 |  |  |  |
|  | SPECIFIKACIJA ZAJEDNIČKIH STAVKI |  |  |  |  |  |  |
|  | NA ŠTO SE ODNOSI OVO? |  | kompl | 1,00 |  |  |  |
|  | OVO NEMAMO U TROŠKOVNIKU, TJ. PORED NASLOVA SU PRAZNA POLJA (bez kompl. i 1,00) |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Ugradba elemenata u polju (ne uključuje ugradbu ventila i čahura za cijevne osjetnike) - elementi automatske regulacije (osjetnici,elektromotorni pogon ventila,zaštitni termostati,...) , prema projektnoj dokumentaciji uz preporuku isporučioca opreme automatske regulacije. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kompl | 1,00 |  |  |  |
| A | SPRINKLER INSTALACIJA - SPRINKLER STANICA FAZA 2. U TROŠKOVNIKU JE U DOSTA STAVAKA KOLIČINA 0 PA MOLIMO POJAŠNJENJE |  |  |  |  |  |  |
|  | STAVKE SA KOLICINAMA 0 SE NE IZVODE I NISU POTREBNE – TROŠKOVNIK SE NE MIJENJA! |  |  |  |  |  |  |

Ad 2.)

Citirani tekst je izmijenjen 1. ispravkom Dokumentacije o nabavi, objavljenom u privitku odgovora na 1. upit.

Ad 3.)

Točkom 7.1. Dokumentacije o nabavi predmetnog postupka javne nabave izrijekom je navedeno da je pregled lokacije moguće obaviti svaki radni dan od 10.00 do 14.00 sati od 08. do 18. lipnja 2018. uz prethodnu najavu.

Slijedom navedenog, svi zainteresirani gospodarski subjekti bili su u ravnopravnom položaju i imali mogućnost obilaska lokacije.

Ad 4.)

- UREĐENJE

1.GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

Inox trake nije potrebno bušiti u dijelu ispod kvaka, te se mijenja opis predmetne stavke tako da isti glasi:.

| VII | RAZNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava materijala, izrada i postava zaštitnih traka - obloge vrata hodnika iz inox traka, oblaže se vratno krilo u donjem dijelu u visini 15 cm od poda, te u dijelu ispod kvaka na visini od cca 90 cm (gornji rub), a širina trake iznosi 30 cm. Inox trake se ne buše u predjelu brave. |  |  |

Osim navedenog,  mijenjaju se slijedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :

- Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:

"Urbroj : 1/2-5353/18-47

Zagreb, 27. srpnja 2018."

- U točki 7.5. Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranje ponuda mijenjaju se prve rečenice u prvom, drugom i trećem ulomku tako da iste glase:

"Ponuditelji su dužni ponude dostaviti predajom u EOJN RH, a dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno predati sukladno dijelu 6. Podaci o ponudi točki 6.2. Način dostave ponude (elektroničkim sredstvima komunikacije te sredstvima komunikacije koja nisu elektronička) i podtočki 6.2.1. Više dijelova ponude ove dokumentacije o nabavi zaključno do 21. kolovoza 2018. do 10:00 sati."

"Dijelovi ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim putem upisuju se prema redoslijedu zaprimanja u Upisnik o zaprimanju ponuda – dijelova ponuda koji se dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, a predaju se zaključno do 21. kolovoza 2018. do 10:00 sati u urudžbenom uredu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, prizemlje lijevo, soba broj 7)."

"Javno otvaranje ponuda održat će se 21. kolovoza 2018. u 10:00 sati u ravnateljstvu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb (upravna zgrada, 1. kat lijevo, soba broj 11)."

U troškovnik je unijeta slijedeća izmjena :

DB – trošk 01 – nadogradnja – građevinsko obrtnički radovi – 1. IZMJENA

Stolarski radovi (unutarnja i vanjska stolarija)

U općem dijelu je izmjenjena rečenica ispravljena u sklopu odgovora na 1. upit i 1. ispravka Dokumentacije o nabavi, kada omaškom nije objavljen ispravak navedenog troškovnika, tako da ista glasi (u troškovniku je obojana žutom bojom):

"Svo IZO ostakljenje izvesti sigurnosnim staklom 6mm Stopsol Supersilver Clear/12mm argon/10 mm LowE. Aluminijski profili s prekidom toplinskog mosta. Traženi koeficijent prolaza topline Uw = 1,4W/m2K."

Sve opisane izmjene Dokumentacije o nabavi i troškovnika su unijete u prethodno objavljene dokumente, te se stavljaju na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivima :

- DB – radovi – Dokumentacija o nabavi – 2. ISPRAVAK

- DB – troškovnici – 1. ISPRAVAK.rar

(u sklopu navedene mape su objavljeni svi troškovnici s tim da su troškovnici u koje su unijete izmjene označeni nastavcima "– 1. ISPRAVAK".

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE