## Troškovnik
D. TROŠKOVNIK
T R O Š K O V N I K
Nabava automatskih varijabilnih pipeta u sklopu analitičke i pomoćne analitičke opreme za realizaciju projekta Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj KK.01.1.1.02.0014
br. stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedin. mjera | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
1 | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 0,1 - 2,5 μL
1.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
1.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na tri decimale – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
1.3. | Ergonomski oblikovana
1.4. | Omogućeno podešavanje/prilagodba pipete za pipetiranje viskoznih tekućina.
1.5. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
1.6. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 3 |  | 0
2 | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 2 - 20 μL
2.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
2.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na dvije decimale – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
2.3. | Ergonomski oblikovana
2.4. | Omogućeno podešavanje/prilagodba pipete za pipetiranje viskoznih tekućina.
2.5. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
2.6. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 3 |  | 0
3 | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL
3.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
3.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na jednu decimalu – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
3.3. | Ergonomski oblikovana
3.4. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
3.5. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 3 |  | 0
4 | Jednokanalna varijabilna pipeta volumena 100 - 1000 μL
4.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
4.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena bez decimala – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
4.3. | Ergonomski oblikovana
4.4. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
4.5. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 4 |  | 0
5 | 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 10 - 100 μL
5.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
5.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na jednu decimalu – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
5.3. | Ergonomski oblikovana
5.4. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
5.5. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 1 |  | 0
7 | 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 30 - 300 μL
6 | 8-kanalna varijabilna pipeta volumena 30 - 300 μL
6.1. | Automatsko zaključavanje željenog volumena
6.2. | 4-znamenkasti pokazivač volumena s preciznošću na jednu decimalu – vidljivo pozicioniran i tijekom pipetiranja.
6.3. | Ergonomski oblikovana
6.4. | Operacije pipetiranja i izbacivanja nastavka odvojeno kontrolirane s različitim tipkama
8.5. | Jamstveni rok najmanje 2 (dvije) godine od dana uredno izvršene primopredaje
|  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV (25 %): | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): | [5 empty] | 0