## REKAPITULACIJA
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
R E K A P I T U L A C I J A
RED BROJ | OPIS STAVKE | UKUPNO
1 | UPRAVNA ZGRADA | 0
2 | ZGRADA INTERNA 2 | 0
3 | ZGRADA INTERNA 3 | 0
4 | ZGRADA 4 KLINIKA ZA OČNE BOLESTI I KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI | 0
5 | ZGRADA 7 KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU I ENDOKRINOLOGIJU | 0
6 | ZGRADA 9 KLINIKA ZA KIRURGIJU | 0
| CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: | 0
| IZNOS PDV-a: | 0
| CIJENA PONUDE S PDV-om: | 0

## 1 Upravna zgrada
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - UPRAVNA ZGRADA
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Izrada idejnog prostornog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine), podrum, prizemlje, I kat i potkrovlje (veličina bruto cca 2.500 m2) | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
UPRAVNA ZGRADA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
UPRAVNA ZGRADA SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0

## 2 Interna 2
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - ZGRADA INTERNA 2
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Izrada idejnog prostornog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine), podrum, prizemlje, I kat, II kat, potkrovlje (veličina bruto cca 3.000 m2) | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
ZGRADA INTERNA 2 UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
ZGRADA INTERNA 2 SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0
Projektni zadatak:
rekonstrukcija cijele zgrade, zgrada je zidana sa punom ciglom, a među katna konstrukcija su drveni grednici, a na jednom dijelu čelični profili sa boltama
posebnu pažnju posvetiti požarnom stubištu koje je naknadno dograđeno uz objekt, izvedeno je od armiranog betona i nakon potresa primjećen je pomak u odnosu na izvedeno stanje

## 3 Interna 3
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - ZGRADA INTERNA 3
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Izrada idejnog prostornog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine), podrum, prizemlje, I kat, II kat, potkrovlje (veličina bruto cca 2.200 m2) | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
ZGRADA INTERNA 3 UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
ZGRADA INTERNA 3 SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0
Projektni zadatak:
rekonstrukcija cijele zgrade, zgrada je zidana sa punom ciglom, a među katna konstrukcija su drveni grednici, a na jednom dijelu čelični profili sa boltama
posebnu pažnju posvetiti požarnom stubištu koje je naknadno dograđeno uz objekt, izvedeno je od armiranog betona i nakon potresa primjećen je pomak u odnosu na izvedeno stanje

## 4 Zgrada 4
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - ZGRADA 4 KLINIKA ZA OČNE BOLESTI I KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Pregled idejnog prostornog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine) | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi, a sve u skladu sa idejnim projektom Studio crta d.o.o. BRP 7.320 m2 | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, odobrenom od strane Naručitelja, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Ishođenje svih potrebnih dozvola i Uporabne dozvole za objekt | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
ZGRADA 4 KLINIKA ZA OČNE BOLESTI I KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
ZGRADA 4 KLINIKA ZA OČNE BOLESTI I KLINIKA ZA KOŽNE I SPOLNE BOLESTI SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0

## 5 Zgrada 7
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - ZGRADA 7 KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU I ENDOKRINOLOGIJU
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Izrada idejnog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine), veličina zgrade cca 8.036 m2 BRP-a, sa 7 etaža - podrum, prizemlje i 5 katova Predviđeni sadržaji: podrum centralna sterilizacija prizemlje dijagnostika 1 i 2 kat poliklinike 3 i 4 kat operacijske sale 5 kat intenzivna njega | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi, a sve u skladu sa idejnim projektom Studio crta d.o.o. BRP 7.320 m2 | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, odobrenom od strane Naručitelja, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Ishođenje svih potrebnih dozvola i Uporabne dozvole za objekt | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
ZGRADA 7 KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU I ENDOKRINOLOGIJU UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
ZGRADA 7 KLINIČKI ZAVOD ZA KEMIJU I ENDOKRINOLOGIJU SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0

## 6 Zgrada 9
Nabava građevinskih radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice
TROŠKOVNIK - ZGRADA 9 KLINIKA ZA KIRURGIJU
RED BROJ | OPIS STAVKE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
FAZA 1
1.1. | Izrada, dobava i postava PRIVREMENE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - podacima kojima se označava gradilište sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj 42/14) - oznakama koje mora sadržavati privremena informacijska ploča projekta s oznakama vidljivosti projekta - sadržaj ploče definirat će se s predstavnikom Naručitelja - izrađuje se i postavlja odmah po uvođenju u posao | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izrada snimke postojećih instalacija | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Izrada idejnog prostornog rješenja u suradnji s investitorom u sklopu projekta obnove zgrade (Opis i grafički prikaz građevine) | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Izrada građevinskog i arhitektonskog projekta cjelovite obnove konstrukcije (glavni i izvedbeni projekt s troškovnicima) te projekte ostalih struka s troškovnicima prema potrebi (veličina cca bruto 5.500 m2) | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Sve potrebne prethodne radnje kao što su: Elaborat zaštite na radu, elaborat zaštite od požara i prikaz mjera, elaborat zaštite od buke, geotehnički elaborat, konzervatorskog elaborata (prema potrebi), elaborat tehnologije i opreme, geodetske usluge/elaborat, svi istražni radovi na konstrukciji prema elaboratu ocjene i svi drugi istražni radovi i izrada projekta postojećeg stanja priključaka u cijeloj zgradi | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove konstrukcije, uključivo izrada projekta izvedenog stanja | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove konstrukcije | komplet | 1 |  | 0
1. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
FAZA 2
2.1. | Izrada, dobava i postava TRAJNE PLOČE s najmanje sljedećim sadržajem: - trajna informacijska ploča najmanjih dimenzija 65x50 cm s podacima o projektu i oznakama vidljivosti - izrađuje se prije završetka ugovorenih radova u dogovoru s predstavnikom Naručitelja | komplet | 1 |  | 0
2.2. | Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, elaborat popravka i uređenja okoliša, elaborat uređenja interijera | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Izrada idejnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Izrada glavnog projekta svih struka cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.5. | Izrada izvedbenog projekta i troškovnika svih struka za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2.6. | Izvedba radova prema projektu cjelovite obnove zgrade, uključivo izrada projekta izvedenog stanja svih struka | komplet | 1 |  | 0
2.7. | Koordinator I tijekom projektiranja cjelovite obnove zgrade | komplet | 1 |  | 0
2. FAZA UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
ZGRADA 9 KLINIKA ZA KIRURGIJU UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
ZGRADA 9 KLINIKA ZA KIRURGIJU SVEUKUPNO (s PDV-om): |  |  |  |  | 0