## Sheet1
TROŠKOVNIK
Redni broj: | OPIS PREDMETA NABAVE | Jedinica mjere | Količina | Proizvođač, zemlja porijekla, godina proizvodnje | Kataloški broj i komercijalni naziv (gdje god je primjenjivo) | Potvrda zahtjevane karakteristike sa navedenom ponuđenom vrijednosti, broj stranice i naziv dokumenta u kojem se nalazi traženi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Ukupan iznos u kunama
1. | DVOSEKCIJSKI PREGLEDNI LEŽAJ ELEKTROPODESIVE VISINE, ŠIRINE 64CM
1.1. | Pregledni ležaj s dvije sekcije | kom | 4
1.2. | Dimenzije ležaja dužine minimalno 195 x 64 cm
1.3. | Elektropodesiva visina u rasponu 50 cm i niže do 95 cm i više
1.4. | Upravljanje elektrofunkcija pomoću nožne papučice ili daljinskog upravljača
1.5. | Sekcija leđa podesiva plinskom oprugom u rasponu -30˚ i niže do 85˚ ili više
1.6. | Metalna konstrukcija na četiri nogice s kotačima na uvlačenje. Promjer kotača minimalno 75 mm.
1.7. | Centralno kočenje kotača pomoću nožne papučice smještene kod uznožja.
1.8. | Držač role papira
1.9. | Sigurna radna nosivost stola minimalno 250 kg
1.10. | Debljina podloški minimalno 50 mm
1.11. | Higijenska presvlaka od umjetne kože bez šavova. Boja po odabiru korisnika.
1.11.1. | Infuzijski stalak podesive visine sa kopčom za prihvat na pregledni ležaj | kom | 1
2. | DVOSEKCIJSKI PREGLEDNI LEŽAJ ELEKTROPODESIVE VISINE, ŠIRINE 60 CM (UŽI)
2.1. | Pregledni ležaj s dvije sekcije | kom | 2
2.2. | Dimenzije ležaje dužine minimalno 195 cm i širine maksimalno 60 cm. Napomena: maksimalna širina ležaja određena je zbog skučenog prostora u ambulanti.
2.3. | Elektropodesiva visina u rasponu 50 cm i niže do 95 cm i više
2.4. | Upravljanje elektrofunkcija pomoću nožne papučice ili daljinskog upravljača
2.5. | Sekcija leđa podesiva plinskom oprugom u rasponu -30˚ i niže do 85˚ ili više
2.6. | Metalna konstrukcija na četiri nogice s kotačima na uvlačenje. Promjer kotača minimalno 75 mm.
2.7. | Centralno kočenje kotača pomoću nožne papučice smještene kod uznožja.
2.8. | Držač role papira
2.9. | Sigurna radna nosivost stola minimalno 250 kg
2.10. | Debljina podloški minimalno 50 mm
2.11. | Higijenska presvlaka od umjetne kože bez šavova. Boja po odabiru korisnika.
3. | LEŽEĆA KOLICA ZA PRIJEVOZ PACIJENTA SA TRENDELENBURG POLOŽAJEM | komplet | 4
3.1. | Ploha za ležanje dvosekcijska, rtg propusna, izrađena od laminata debljine minimalno 8 mm, minimalne duljine 1900 mm
3.2. | Konstrukcija kolica metalna sa antikorozivnim i antibakterijskim zaštitnim slojem. Zaštitni odbojnici na uglovima
3.3. | Podvozje zaštićeno sintetskim kućištem sa integriranim prostorom za smještaj stvari.
3.4. | Nagib leđnog dijela podesiv minimalno 0-800 pomoću plinske opruge.
3.5. | Trendelenburg / protuTrendelenburg položaj minimalno -/+ 12°
3.6. | Visina hidraulički podesiva od 53 cm ili niže do 88 cm ili više (bez madraca) pomoću nožne pedale.
3.7. | Sigurna radna nosivost minimalno 300 kg
3.8. | Madrac sa antistatičkom, vodonepropusnom, antibakterijskom, presvlakom. Madrac izrađen od PU pjene minimalne gustoće 30 kg/m3. Dimenzija minimalno 190 x 58 x8 cm. Presvlaka madraca može se skidati za potrebe čišćenja.
3.9. | Zaštitne bočne ograde uzdužno sklopive sa integriranom ručkom za sklapanje
3.10. | Remen za pacijenta
3.11. | Kotači promjera minimalno 200 mm, minimalno jedan antistatički, dva kotača imaju neovisno blokiranje pomoću višenamjenske nožne pedale smještene kod uznožja obostrano.
3.12. | 5-ti kotač
3.12. | Ručke za guranje kolica smještene kod uzglavlja i kod nogu.
3.13. | Infuzijski stalak podesive visine
3.14. | Dimenzije kolica: maksimalno 205 x 82 cm.
3.15. | Težina kolica maksimalno 95 kg
3.16. | Usklađeno sa direktivom za medicinske proizvode
4. | TELESKOPSKI PARAVAN SA ZAVJESOM | kom | 2
4.1. | Paravan teleskopski sa kopčom za prihvat na drugoj strani zida.
4.2. | Montaža na zid. Nosač za paravan minimalne visine 16 cm i širine 5 cm sa dodatnim vijkom za fiksiranje teleskopske izvlačne ruke.
4.3. | Zavjesa za teleskopski paravan lagani perivi materijal ( kao trevira ) u boji po izboru korisnika, dimenzija min. 300 x 175 cm. isporučiti minimalno 20 ringova za ovijes zavjese.
4.4. | Dužina izvlačenja teleskopske ruke minimalno 300 cm. Teleskopska ruka fiksira se na drugoj strani zida pomoću kukice i adaptera za prihvat kukice.
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO