## D. TROŠKOVNIK
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb OIB 84924656517
T R O Š K O V N I K Nabava opreme za potrebe dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za realizaciju projekta Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema i dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice broj C5.1. R1-I7 evidencijski broj nabave 145/2023
4. GRUPA: Setovi instrumenata za neurokiruške procedure
Redni broj stavke | Naziv i opis predmeta nabave | Ponuđene tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | Set instrumentarija za neurokiruške procedure | NAZIV, MODEL I KATALOŠKI BROJ PONUĐENOG PROIZVODA:
1.1 | Neurokirurški mikro set
1.1.2 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 1.67mm, 5 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.3 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 2.0mm, 6 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.4 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 2.33mm, 7 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.5 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 2.7mm, 8 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.6 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 3.0mm, 9 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.7 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrola u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, M model, ukupna dužina 180mm, radna dužina 115mm, diam. 4.0mm, 12 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.8 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 1.7mm, 5 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.9 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 2.0mm, 6 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.10 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 2.33mm, 7 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.11 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 2.7mm, 8 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.12 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 3.0mm, 9 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.13 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 3.33mm, 10 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.14 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 4.0mm, 12 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.15 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, L model, ukupna dužina 205mm, radna dužina 140mm, diam. 1.33mm, 4 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.16 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, XL model, ukupna dužina 230mm, radna dužina 165mm, diam. 2.0mm, 6 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.17 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, XL model, ukupna dužina 230mm, radna dužina 165mm, diam. 2.33mm, 7 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.18 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, XL model, ukupna dužina 230mm, radna dužina 165mm, diam. 2.7mm, 8 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.19 | Fukushima sukcijska kanila, palčana kontrila u obliku suze za sukcijsku regulaciju, savitljiva, konični dizajn kanile - prevencija začepljivanja, sa stiletom, XL model, ukupna dužina 230mm, radna dužina 165mm, diam. 3.33mm, 10 FR |  | kom | 3 |  | 0
1.1.20 | Yasargil mikro pinceta anatomska, bajonet, vrh 0.6mm ravan, ekstra fina, s microform anatomskom drškom, 220mm |  | kom | 6 |  | 0
1.1.21 | Yasargil mikro tumorska pinceta, bajonet, vrh nazubljena čeljust, dijametar prstena 3.0mm, s microform anatomskom drškom, 220mm |  | kom | 6 |  | 0
1.1.22 | Caspar skalpelodržač, za mikrokirurške oštrice, dužine 180mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.23 | Vaskularna špatula, nježnog blago zakrivljenog vrha, dužine 230mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.24 | Mikro kukica fina, poluoštra, vrh 2.2mm, ukupne dužine 230mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.25 | Jacobson proba s okruglim vrhom pod kutem, dužine 185mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.26 | Jacobson vaskularni mikro nož, dužine 185mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.27 | Adson kukica za živac/mikro žilu, tupog vrha širine 4mm, dužine 190mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.28 | Krayenbuehl kukica za živac/mikro žilu, tupog vrha širine 3.7mm, dužine 185mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.29 | Krayenbuehl kukica za živac/mikro žilu, tupog vrha širine 2.5mm, dužine 185mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.30 | Nicola mikro pinceta s vrhovima u obliku čašica promjera 2.5mm, dužine vratila 165mm, za hipofizu i teško dostupna mjesta |  | kom | 6 |  | 0
1.1.31 | Caspar mikro disektor, zakrivljenog vrha širine 1.0mm, dužine 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.32 | Millesi mikro škarice, ravne, nazubljenih oštrica, oštro-oštre, dužine 160mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.33 | Yasargil mikro škare, bajonet, vrlo fine, vrh ravan, oštro-oštre, oštrica čeljusti nazubljenog reznog ruba, s microform anatomskom drškom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.34 | Yasargil mikro škare, bajonet, vrlo fine, vrh zakrivljen prema gore, oštro-oštre, oštrica čeljusti nazubljenog reznog ruba, s microform anatomskom drškom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.35 | Yasargil mikro škare za seciranje, bajonet, fine, vrh ravan, tupo-tupe, oštrica čeljusti nazubljenog reznog ruba, s microform anatomskom drškom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.36 | Yasargil mikro škare za seciranje, bajonet, fine, vrh zakrivljen prema gore, tupo-tupe, oštrica čeljusti nazubljenog reznog ruba, s microform anatomskom drškom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.37 | Sensation mikro škarice, bayonet, s okruglom plastičnom drškom, ravnih čeljusti, oštro-oštre, radne dužine 90mm, ukupne dužine 215mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.38 | Millesi mikro škarice, zakrivljene, nazubljenih oštrica, oštro-oštre, dužine 160mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.39 | Sensation mikro škarice, bayonet, s okruglom plastičnom drškom, zakrivljenih čeljusti prema dolje, oštro-oštre, radne dužine 90mm, ukupne dužine 215mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.40 | Mini mikro škare, bayonet, crne s protureflektirajućim premazom, "golf loptica" dizajn drške, ravnih čeljusti, nazubljenih oštrica, oštro-oštre, radne dužine 90mm, ukupne dužine 220mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.41 | Mini mikro škare, bayonet, crne s protureflektirajućim premazom, "golf loptica" dizajn drške, blago zakrivljenih čeljusti prema dolje, nazubljenih oštrica, oštro-oštre, radne dužine 90mm, ukupne dužine 220mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.42 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, model 1/2, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., 4 utora za identifikacijske pločice, 2 utora za kartice sterilizacije, na dnu nema otvora za filtere, 300x274x135mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) |  | kom | 3 |  | 0
1.1.43 | Poklopac, termostabilni polimer - aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 ciklusa sterilizacija, jedan otvor, 1/2, plava boja, 298x281x36mm, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve), boja plava |  | kom | 3 |  | 0
1.1.44 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kocka", metalne ručke, bez nogica, model 1/2, 243x253x64 mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  | kom | 3 |  | 0
1.1.45 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kocka", metalne ručke, bez nogica, model 1/2, 243x253x24 mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  | kom | 3 |  | 0
1.1.46 | Silikonska podloška, mekana igličasta, model 1/2, 248x237mm |  | kom | 3 |  | 0
1.1.47 | Identifikacijske aluminijske pločice, mogućnost graviranja do 13 slova, boja plava |  | kom | 6 |  | 0
1.2 | Osnovni set rastvarača za vratnu kralješnicu
1.2.1 | Okvir rastvarača - lijevi |  | kom | 1 |  | 0
1.2.2 | Okvir retraktora - desni |  | kom | 1 |  | 0
1.2.3 | Okvir rastvarača - ofset |  | kom | 1 |  | 0
1.2.4 | Lopatica rastvarača |  | kom | 2 |  | 0
1.2.5 | Lopatica rastvarača nazubljena 34mm, |  | kom | 2 |  | 0
1.2.6 | Lopatica rastvarača nazubljena 40 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.7 | Lopatica rastvatrača nazubljena 45 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.8 | Lopatica rastvatrača nazubljena 50 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.9 | Lopatica rastvatrača nazubljena 55 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.10 | Lopatica rastvatrača nazubljena 60 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.11 | Lopatica rastvatrača tupa 34 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.12 | Lopatica rastvatrača tupa 40 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.13 | Lopatica rastvatrača tupa 45 mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.14 | Lopatica rastvatrača tupa 50 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.15 | Lopatica rastvatrača tupa 55 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.16 | Lopatica rastvatrača tupa 60 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.17 | Lopatica rastvatrača dvodimenzionalna, nazubljena 40 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.18 | Lopatica rastvatrača dvodimenzionalna, nazubljena 47 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.19 | Lopatica rastvatrača dvodimenzionalna, nazubljena 55 mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.20 | Lopatica rastvatrača dvodimenzionalna, tupa, 40mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.21 | Lopatica rastvatrača dvodimenzionalna, tupa, 47mm |  | kom | 2 |  | 0
1.2.22 | Lopatica rastvatračadvodimenzionalna, tupa, 55mm, kom 2 |  | kom | 2 |  | 0
1.2.23 | Kontejer za sterilizaciju za set |  | kom | 1 |  | 0
1.2.24 | Dodatak za mikro disekciju |  | kom |  |  | 0
1.2.25 | Adapter za mikro disektomiju |  | kom | 1 |  | 0
1.2.26 | Lopatica šiljasta 70 mm |  | kom | 1 |  | 0
1.2.27 | Lopatica T-oblika 70 mm |  | kom | 1 |  | 0
1.2.28 | Lopatica unutarnjeg ligamenta kralježnice, |  | kom | 1 |  | 0
1.2.29 | Lopatica nazubljena 22x85mm |  | kom | 1 |  | 0
1.2.30 | Mali incizijski - retraktor |  | kom | 1 |  | 0
1.2.31 | Rastvarač- skolioza 4cm , 30 cm dužine |  | kom | 1 |  | 0
1.2.32 | Rastvarač - skolioza 7 cm , 30 cm dužine |  | kom | 1 |  | 0
1.3 | Opći set za glavu
1.3.1 | Kerrison grickalica za kost (bone punch), odvojiv s ejektorom, veliko otvaranje čeljusti, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 15mm, otisak čeljusti 2.0mm, dužina 180mm, srebrni |  | kom | 3 |  | 0
1.3.2 | Kerrison grickalica za hrskavicu i mekša koštana tkiva (flavum), odvojiv s ejektorom, standard otvaranje čeljusti "tanak", kut 130° prema gore, otvor čeljusti 9mm, otisak čeljusti 2.0mm, dužina 180mm, srebrni sa zlatnim vrhom kao oznakom tanke čeljusti |  | kom | 3 |  | 0
1.3.3 | Kerrison grickalica za kost (bone punch) odvojiv s ejektorom, standard otvaranje čeljusti, kut 90˚ prema gore, otvor čeljusti 9 mm, otisak čeljusti 2.0mm, crni, obložen protureflektirajućim vlaknima |  | kom | 3 |  | 0
1.3.4 | Kerrison grickalica za kost (bone punch) odvojiv s ejektorom, standard otvaranje čeljusti, kut 90˚ prema gore, otvor čeljusti 12 mm, otisak čeljusti 4.0mm, crni, obložen protureflektirajućim vlaknima |  | kom | 3 |  | 0
1.3.5 | Kerrison grickalica za kost (bone punch) odvojiv s ejektorom, standard otvaranje čeljusti, kut 90˚ prema gore, otvor čeljusti 12 mm, otisak čeljusti 5.0mm, crni, obložen protureflektirajućim vlaknima |  | kom | 3 |  | 0
1.3.6 | Beyer koštani ronžer, blago ukošenih jačih čeljusti, dužine 180mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.7 | Stellbrink koštani sinovektomijski ronžer, finih čeljusti, blago zakrivljen, dužine 175mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.8 | Yasargil mikroraspatorij, ravni, vrh duguljastog tijela i zaobljen, blago zakrivljen, 185mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.9 | Farabeuf raspatorij, ravne drške s zakrivljenom oštricom širine 12.5mm, nazubljenim uporištem za prst, dužine 145mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.10 | Yasargil opruga mikrokuka s buldog fiksacijama, veći model, za fiksaciju sterilne prekrivke |  | kom | 18 |  | 0
1.3.11 | Weitlaner samostojeći retraktor, tupi, dužine 130mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.12 | Weitlaner samostojeći retraktor, tupi, dužine 110mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.13 | Mikro kukica fina, tupa, vrh 2.2mm, ukupne dužine 230mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.14 | Adson samostojeći retraktor za laminektomiju, 5x4 zuba, polu-oštar s zglobnim kukama |  | kom | 3 |  | 0
1.3.15 | Adson-Baby samostojeći retraktor, poluoštar, dužina 165 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.16 | Travers samostojeći retraktor, 4x5 zuba, tupi, dužine 215mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.17 | Fukushima sukcijska kanila, prstna regulacija vakuma, L model, ukupna dužina, 205mm, radna dužina, 140mm, 10Fr. |  | kom | 3 |  | 0
1.3.18 | Fukushima sukcijska kanila, prstna regulacija vakuma, L model, ukupna dužina, 205mm, radna dužina, 140mm, 12Fr. |  | kom | 6 |  | 0
1.3.19 | Metzenbaum preparir škarice fine- presvučene crnim karbidnim protureflektirajućim vlaknima, zlatne drške, s karbidnim umetcima na samoj oštrici "grazil" obrada, blago zakrivljene prema gore, dužine 180mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.20 | Tönnis Adson preparir škarice sa zlatnom drškom, durotip oštrica obrađena "grazil" dijamantnom obradom, valoviti rez "wavecut" koji onemogućava ispadanje tkiva iz čeljusti, blago zakrivljenog vrha, dužine 175mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.21 | Metzenbaum preparir škare, zlatna drška, zavijene, spoj dviju čeljusti s nezakovanim vijkom-mogućnost rastavljanja čeljusti, izrađene od nehrđajućeg čelika, čeljust pojačana dijamantom, 200 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.22 | Kirurške škare, standardne, ravne, dužina 145 mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.23 | Metzenbaum preparir škare, zavijene, dužina 145 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.24 | Micro Adson fina kirurška pinceta, dužine 150mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.25 | Baby- Crile-Wood iglodržač, zlatna drška, vrh 0,4 mm, durogrip, dužina 150 mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.26 | Hegar-Mayo fini iglodržač, ravni,TC zlatna drška - čeljust s finim zubićima pojačana karbidom, 0.5 vrh-za konac do 3/0, 150mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.27 | Hegar-Mayo fini iglodržač, ravni,TC zlatna drška - čeljust s finim zubićima pojačana karbidom, 0.5 vrh-za konac do 3/0, 185mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.28 | Iglodržač, vrlo fini, ravan, sa karbidnim umetcima na vrhovima "dijamant oblik" vrh 0.2mm za šivači materijal USP 6/0-10/0, duljine 180mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.29 | Odstranjivač kožnih staplica, jednokratan, pakiranje od 6 komada |  | kom | 18 |  | 0
1.3.30 | Dandy ventrikularna punkcijska kanila, promjera 2.0mm, radne dužine 95mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.31 | Satinsky vaskularna stezaljka za anastomozu, zakrivljena, dužine 265mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.32 | Kirurška standardna pinceta, 1x2 zubi, ravna, 200 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.33 | Kirurška pinceta, standard, ravna, dužina 160 mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.34 | Kirurška pinceta, standard, ravna, dužina 145 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.35 | Hudson kirurška pinceta, dužine 125mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.36 | Kirurška pinceta, bayonet, 1x2 zuba, dužine 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.37 | Yasargil mikro pinceta kirurška, bajonet, vrh ravan 1x2 zubi, ekstra fina, s microform anatomskom drškom, 180mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.38 | Yasargil mikro pinceta anatomska, bajonet, vrh 0.6mm ravan, ekstra fina, s microform anatomskom drškom, 200mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.39 | Yasargil mikro tumorska pinceta, bajonet, vrh nazubljena čeljust, dijametar prstena 5.0mm, s microform anatomskom drškom, 220mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.40 | Skalpelodržač, No. 7, 160mm, ravni, za oštrice 10-15 |  | kom | 3 |  | 0
1.3.41 | Skalpelodržač No. 4, ravni, 135 mm, za oštrice fig. 18-36 |  | kom | 3 |  | 0
1.3.42 | Rochester-Pean hemostatska hvatalica, zavijena, dužina 185 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.43 | Kocher-Ochsner hemostatska hvatalica, ravna, nazubljenih čeljusti, izrađena od nehrđajučeg čelika, jača, dužine 185 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.44 | Crile hemostatska hvatalica, fina, zakrivljena, 140 mm |  | kom | 24 |  | 0
1.3.45 | Crile hemostatska hvatalica, fina, ravna, 140 mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.46 | Roeder stezaljka za tkaninu, s kuglicama na štipaljci, dužine 135mm |  | kom | 30 |  | 0
1.3.47 | Stezaljka za papirnatu tkaninu (jednokratnu) sa oblikovanim štipaljkama (kuglica-lijevak) protiv paranja tkanine, dužine 115mm |  | kom | 15 |  | 0
1.3.48 | Okrugla metalna zdjelica, kapaciteta 0,4 litre |  | kom | 6 |  | 0
1.3.49 | Okrugla metalna zdjelica, kapaciteta 1 litre |  | kom | 6 |  | 0
1.3.50 | Okrugla metalna zdjelica, kapaciteta 0,16 litre |  | kom | 3 |  | 0
1.3.51 | Toennis hvatalica za tumor, pod kutem 45˚, pištolj oblik, veličina 1 mala, s kočnicom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.52 | Toennis hvatalica za tumor, pod kutem 45˚, pištolj oblik, veličina 2 srednja, s kočnicom, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.53 | Osteotom, simetričnog vrha širine 12mm, rebraste drške, dužine 140mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.54 | Sebileau elevator, lopatastog vrha širine 5.0mm, dužine 175mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.55 | Williger koštana kireta, fig. 00, čašica 3.4mm , dužine 170 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.56 | Freer raspatorij, oštro-tupi, dužina 185 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.57 | Kocher ručni kuka retraktor, polu-oštar s 4 oštrice, dimenzije oštrica: dubina 16mm x širina 20mm, ukupna dužina 220mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.58 | Klip aplikator srednji za M vaskularne titanijske klipse dimenzija 6.2x4.9mm, plava kodna drška, dužine 150mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.59 | Hemostatske skalp klipse od nehrđajučeg čelika, pak/10kom |  | kom | 12 |  | 0
1.3.60 | Kerrison grickalica za kost (bone punch), ne odvojiv s ejektorom, veliko otvaranje čeljusti, kut 130° prema gore, otvor čeljusti 15mm, otisak čeljusti 6.0mm, dužina 180mm, srebrni |  | kom | 3 |  | 0
1.3.61 | Silikonska mreža za dugačku košaru kontejnera za sterilizaciju 1/1, dimenzija 536x250mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.62 | Aluminijska kutija kontejnera za sterilizaciju od anodiziranog aluminija, metalne ručke od nehrđajučeg čelika, model 1/1, sustav zatvaranja osigurava sterilnost min. 6 mj., na dnu nema otvora za filtere, dimenzija minimum 592x274x187mm, poseban prozor na kutiji za detekciju sterilizacije (promjena boje), indikator stanja i kvalitete silikonske brtve (na kutiji promjen boje - indikacija) |  | kom | 3 |  | 0
1.3.63 | Poklopac, termostabilni polimer-aluminij sa ugrađenim teflonskim permanentnim filterom za 5.000 i više ciklusa sterilizacija, dva otvora, 1/1, model crveni, 588x281x36, na poklopcu indikator stanja kvalitete silikonske brtve (oznaka 1-5 za ocjenu stanja brtve)-dostaviti studiju validacije kontejnera-filtera za 5.000 ciklusa ster. |  | kom | 3 |  | 0
1.3.64 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540x253x106mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  | kom | 3 |  | 0
1.3.65 | Žičana košara od nehrđajučeg čelika, tip "kvadrat" oko, metalne ručke, kobaltne nogice, model 1/1, 540x253x76mm, mikro otvor na rešetki - kontrola snage prolaza tlaka (mjeri se u N/m) |  | kom | 3 |  | 0
1.3.66 | Identifikacijske aluminijske pločice, mogućnost graviranja do 13 slova, boja plava |  | kom | 6 |  | 0
1.3.67 | Standard aplikator za klipse, plavo obojenje identifikacije, radni dio 90mm-ravni, ukupna dužina, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.68 | Mini aplikator za klipse, crveno obojenje identifikacije, radni dio 90mm-ravni, ukupna dužina, 200mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.69 | Dijamantni nož, kružna oštrica, 205mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.70 | Dijamantni nož, nož oštrica,kut vrha 45 stup., 205mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.71 | Mikro vaskularni nož, bajonet oblik, srpasta oštrica peram gore, 185mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.72 | Cloward mod. Tijelo cervikalnog retraktora, s pomičnim nastavcima, 250mm |  | kom | 3 |  | 0
1.3.73 | Oštrica za retraktor, tupa, 40x16mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.74 | Oštrica za retraktor, tupa, 45x16mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.75 | Oštrica za retraktor, tupa, 50x16mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.76 | Oštrica za retraktor, tupa, 55x16mm |  | kom | 6 |  | 0
1.3.77 | Oštrica za retraktor, tupa, 60x16mm |  | kom | 6 |  | 0
1.4 | Instrumenti za kralješnicu
1.4.1 | nožić drška br. 7 dugi 16.5 - 17,0 cm |  | kom | 4 |  | 0
1.4.2 | nožić drška br. 4 standardni 13.5cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.3 | mini nožić drška rd 18.0cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.4 | mini nožić sterilni pakiranje minimalno 13 kom |  | kom | 21 |  | 0
1.4.5 | operacijske škare, ravne 13.0cm sh/bl |  | kom | 5 |  | 0
1.4.6 | hvataljka za tkivo dužine 14.5cm 1x2t standardna |  | kom | 6 |  | 0
1.4.7 | hvataljka za tkivo dužine 20.0cm 1x2t stand |  | kom | 6 |  | 0
1.4.8 | DeBakey AT vaskularna pinceta dužine 20cm i širine radne površine 1.5mm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.9 | Gruenwald bay pinceta 19.5cm 1x2t |  | kom | 6 |  | 0
1.4.10 | zakrivljena tkivna mikro pinceta širine radnog vrha 0.4mm, dužine 20cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.11 | Frazier sukcijska kanila 8 Fr pod kutem, duljine 18cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.12 | Frazier sukcijska kanila 10 Fr pod kutem, duljine 18cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.13 | Frazier sukcijska kanila 12 Fr pod kutem, duljine 18cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.14 | Mayo Hegar Iglodržač dužine 16cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.15 | Mayo Hegar Iglodržač dužine 18cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.16 | Iglodržač dužine 20 cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.17 | Carrel (Reynolds) hemostatička pinceta dužine 11cm, zakrivljena |  | kom | 3 |  | 0
1.4.18 | Leriche hemostatička pinceta dužine 15cm, zakrivljena |  | kom | 3 |  | 0
1.4.19 | Spencer Wells hemostatička pinceta dužine 18cm zakrivljena |  | kom | 3 |  | 0
1.4.20 | Backhaus okrugla hvatalica za rublje dužine 11.5cm |  | kom | 14 |  | 0
1.4.21 | Backhaus Roeder hvatalica za rublje dužine 13cm |  | kom | 12 |  | 0
1.4.22 | Maier ravna pinceta dužine 26cm |  | kom | 1 |  | 0
1.4.23 | Cushing kukica za živac radnog vrha 6mm i dužine 19cm |  | kom | 5 |  | 0
1.4.24 | Delicate Retraktor širine 3 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.25 | Delicate Retraktor širine 7 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.26 | SC Metzenbaum zakrivljene uske škare dužine 18cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.27 | SC Metzenbaum zakrivljene uske škare dužine 20cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.28 | Parker Langenbeck (US Army) retraktor dužine 21cm, set/3 |  | kom | 3 |  | 0
1.4.29 | Weitlaner retraktor 3x4 zuba, dužine 13.0cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.30 | Weitlaner retraktor 3x4 zuba. dužine 20.0cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.31 | Beckmann retraktor 4x4 zuba dužine 31cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.32 | Beckmann Eaton retraktor 7x7 zuba dužine 32cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.33 | Langenbeck raspatorij širine 15mm i dužine 19cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.34 | Cobb raspatorij širine 13mm i dužine 25cm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.35 | Ombredanne čekić udarnog promjera Ø 40mm, težine 770g i dužine 23cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.36 | Mini Lexer ošttrica širine 12mm i dužine 18cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.37 | Cobb proširivač za spinalne kanale dužine 28cm, ravni |  | kom | 3 |  | 0
1.4.38 | Stille-Luer koštani Rongeur dužine 23cm sa dvostrukim zglobom i radne ovalne površine 17mm |  | kom | 4 |  | 0
1.4.39 | Stille koštani Rongeur dužine 23cm sa dvostrukim zglobom i radne ovalne površine 7mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.40 | Leksell koštani Rongeur dužine 23cm sa dvostrukim zglobom i radne ovalne površine 5mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.41 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 3mm pod 90° i zahvat od 10mm prema gore |  | kom | 3 |  | 0
1.4.42 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 6mm pod 90° i zahvat od 10mm prema gore |  | kom | 3 |  | 0
1.4.43 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 6mm pod 90° i zahvat od 10mm prema dolje |  | kom | 3 |  | 0
1.4.44 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 2mm pod 40° i zahvat od 13mm prema gore, crni protiv refleksije |  | kom | 6 |  | 0
1.4.45 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 3mm pod 40° i zahvat od 13mm prema gore, crni protiv refleksije |  | kom | 6 |  | 0
1.4.46 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 18cm, širina radne površine 4mm pod 40° i zahvat od 13mm prema gore, crni protiv refleksije |  | kom | 6 |  | 0
1.4.47 | Kerrison Micro Rrongeur dužine 20cm, širina radne površine 4mm pod 40° i zahvat od 13mm prema gore, crni protiv refleksije |  | kom | 6 |  | 0
1.4.48 | Cushing Rongeur radne površine širine 2mm i dužine 10mm, ukupne dužine 18cm, ravni |  | kom | 4 |  | 0
1.4.49 | Cushing Rongeur radne površine širine 2mm i dužine 10mm, ukupne dužine 18cm, pod kutem 30° prema gore |  | kom | 6 |  | 0
1.4.50 | Cushing Rongeur radne površine širine 2mm i dužine 10mm, ukupne dužine 18cm, pod kutem 30° prema dolje |  | kom | 4 |  | 0
1.4.51 | Caspar Rongeur fenestrirane radne površine 2x12 mm, ukupne dužine 16 cm, ravne |  | kom | 3 |  | 0
1.4.52 | Caspar Rongeur fenestrirane radne površine 3x12 mm, ukupne dužine 16 cm, ravne |  | kom | 3 |  | 0
1.4.53 | Caspar Rongeur fenestrirane radne površine 3x12 mm, pod kutom 30° prema gore, ukupne dužine 16 cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.54 | Caspar Rongeur fenestrirane radne površine 3x12 mm, pod kutom 30° prema dolje, ukupne dužine 16 cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.55 | Scoville kireta ravna |  | kom | 3 |  | 0
1.4.56 | Kukica za korjen živca |  | kom | 3 |  | 0
1.4.57 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 50mm i širine 10mm sa kukicom desno |  | kom | 3 |  | 0
1.4.58 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 50mm i širine 10mm sa kukicom lijevo |  | kom | 3 |  | 0
1.4.59 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 60mm i širine 10mm sa kukicom desno |  | kom | 3 |  | 0
1.4.60 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 60mm i širine 10mm sa kukicom lijevo |  | kom | 3 |  | 0
1.4.61 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 70mm i širine 10mm sa kukicom desno |  | kom | 3 |  | 0
1.4.62 | Williams spinalni raširivač dužine 17cm, dužine loaptice 70mm i širine 10mm sa kukicom lijevo |  | kom | 3 |  | 0
1.4.63 | Retraktor po Casparu |  | kom | 3 |  | 0
1.4.64 | Lopatica 40x23mm za Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.65 | Lopatica 50x23mm za Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.66 | Lopatica 60x23mm za Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.67 | Haverfield Scoville laminarni retraktor sa zglobom |  | kom | 1 |  | 0
1.4.68 | Lopatica za laminarni retraktor sa 3 zuba dimenzija 38x44mm |  | kom | 2 |  | 0
1.4.69 | Lopatica za laminarni retraktor sa 4 zuba dimenzija 46x70mm |  | kom | 2 |  | 0
1.4.70 | Pinceta dužine 11.5cm za zamjenu lopatica |  | kom | 3 |  | 0
1.4.71 | Caspar spinalni retraktor sa zglobom |  | kom | 3 |  | 0
1.4.72 | Lopatica 45x23mm za Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.73 | Lopatica 55x23mm f Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.74 | Lopatica 65x23mm f Caspar retraktor |  | kom | 6 |  | 0
1.4.75 | Drška za sukciju sa progresivnom kontrolom snage sukcije na dršci, dužine 12,5 cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.76 | Zamjenska brtva za sukcijsku dršku |  | kom | 3 |  | 0
1.4.77 | Nastavak za sukcijsku dršku dužine 55mm, koničnog vrha unutarnjeg promjera 1,5 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.78 | Nastavak za sukcijsku dršku dužine 55mm, koničnog vrha unutarnjeg promjera 2 mm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.79 | sukcijska tuba Ø 3.0mm 15cm konična |  | kom | 3 |  | 0
1.4.80 | sukcijska tuba Ø 4.0mm 15cm konična |  | kom | 3 |  | 0
1.4.81 | sukcijska tuba Ø 5.0mm 15cm konična |  | kom | 3 |  | 0
1.4.82 | Yasargil raspatorij 18.5cm, radnog vrha 3.0mm blago zakrivljen |  | kom | 3 |  | 0
1.4.83 | Dissektor dužine 20cm |  | kom | 2 |  | 0
1.4.84 | Yasargil mikro iglodržač (bajonet), radne dužine 100mm, ukupne dužine 23cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.85 | Yasargil hvatalica za tkivo, nazubljena, promjera Ø 3mm i ukupne dužine 22cm |  | kom | 3 |  | 0
1.4.86 | Bipolarni kabel dužine 5m sa utičnicom promjera 4mm |  | kom | 6 |  | 0
1.4.87 | Bipolarna ne ljepljiva pinceta (bajonet) dužine 20cm sa vrhom širine 0.6mm ravna |  | kom | 6 |  | 0
1.4.88 | Bipolarna ne ljepljiva pinceta (bajonet) dužine 20cm sa vrhom širine 1mm ravna |  | kom | 6 |  | 0
1.4.89 | Bipolarna ne ljepljiva pinceta (bajonet) dužine 20cm sa vrhom širine 2mm ravna |  | kom | 6 |  | 0
1.4.90 | Bipolarna ne ljepljiva pinceta (bajonet) dužine 20cm, sa vrhom širine 0.6mm, pod kutem 45° prema gore |  | kom | 6 |  | 0
2. | Set instrumentarija za endoskopske procedure u neurokirurgiji | NAZIV, MODEL I KATALOŠKI BROJ PONUĐENOG PROIZVODA:
2.1. | Set instrumenata za intralaminarni pristup
2.1.1 | DISKOSKOPSKA ENDOSKOPSKA OPTIKA
2.1.1.1 | KUT GLEDANJA 25°
2.1.1.2 | RADNI KANAL 4.1 mm
2.1.1.3 | ZA KORIŠTENJE S INSTRUMENTIMA RADNE DUŽINE 360 mm
2.1.1.4 | RADNE DUŽINE 207 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.1.2 | OPTIČKI KABEL ZA HLADNO SVJETLO
2.1.2.1 | PROMJER Ø 3.5 mm
2.1.2.2 | RADNE DUŽINE 3 m
2.1.2.3 | S LAKŠOM IDENTIFIKACIJOM POMOĆU RINGOVA U BOJI
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.1.3 | OKRUGLI ADAPTER |  | kom | 1 |  | 0
2.1.4 | RADNA KOŠULJICA
2.1.4.1 | SA KOSIM OTVOROM OD 30°
2.1.4.2 | PROMJER 7.0 mm
2.1.4.3 | RADNA DUŽINA 185 m
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2 | Set instrumenata za transforaminalni pristup
2.2.1 | OKRUGLI ADAPTER
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.2 | DILATATOR
2.2.2.1 | S DVA KANALA
2.2.2.2 | ZA RADNE KOŠULJICE
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.3 | RADNA KOŠULJICA
2.2.3.1 | SA KOSIM OTVOROM
2.2.3.2 | PROMJER 8.0 MM
2.2.3.3 | RADNA DUŽINA 120 MM
2.2.3.4 | ZA APLIKACIJU S DISKOSKOPOM
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.4 | IRIGACIJSKI NASTAVAK
2.2.4.1 | S KONEKCIJOM ZA BRZO ODVAJANJE
2.2.4.2 | ZA RADNE KOŠULJICE OD 8.0 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.5 | DISEKTOR
2.2.5.1 | PROMJER 2.5 mm
2.2.5.2 | RADNA DUŽINA 350 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.6 | „RONGEUR“
2.2.6.1 | PROMJER Ø 2.6 mm
2.2.6.2 | RADNA DUŽINA 290 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.7 | „RONGEUR“
2.2.7.1 | PROMJER Ø 3.0 mm
2.2.7.2 | RADNA DUŽINA 290 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.8 | „RONGEUR“
2.2.8.1 | PROMJER Ø 4.0 mm
2.2.8.2 | RADNA DUŽINA 290 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.9 | „RONGEUR“
2.2.9.1 | PROMJER Ø 2.6 mm
2.2.9.2 | RADNA DUŽINA 290 mm
2.2.9.3 | UKUPNA DUŽINA 388 mm
2.2.9.4 | SA IRIGACIJSKOM KONEKCIJOM
2.2.9.5 | VIŠEKRATNA
2.2.9.6 | KOD BOJA NARANČASTA
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.10 | MIKRO PROBIJAČ
2.2.10.1 | ZAKRENUT PREMA GORE
2.2.10.2 | RADNA DUŽINA 360 mm
2.2.10.3 | PROMJERA OD 4 mm
2.2.10.4 | ODGOVARA ZA KORIŠTENJE U 4 mm RADNIM KANALIMA
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.2.11 | „TUBE SHEATH“ PROBIJAČ
2.2.11.1 | RADNE DUŽINE 290 mm
2.2.11.2 | PROMJERA 4.0 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3 | Set instrumenata za terapiju boli
2.3.1 | ČEKIĆ |  | kom | 1 |  | 0
2.3.2 | „NUCLEUS“ KLIJEŠTA ZA GRASPANJE
2.3.2.1 | PILASTI ZUBCI
2.3.2.2 | PROMJER 4.0 mm
2.3.2.3 | RADNA DUŽINA 360 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.3 | „RONGEUR“ KLIJEŠTA
2.3.3.1 | ZAKRIVLJENA PREMA GORE
2.3.3.2 | PROMJERA 4.0 mm
2.3.3.3 | RADNE DUŽINE 360 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.4 | PROBIJAČ S KOŠULJICOM
2.3.4.1 | RADNA DUŽINA 360 MM
2.3.4.2 | PROMJER Ø 4 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.5 | SET SPINALNIH KANILA
2.3.5.1 | PROMJERA 1.5 MM
2.3.5.2 | RADNE DUŽINE 250 MM
2.3.5.3 | 1 PAKET = 10 KOMADA, STERILNO PAKIRANIH
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.6 | TipControl RF INSTRUMENT
2.3.6.1 | DUGAČKI
2.3.6.2 | RADNE DUŽINE 350 mm
2.3.6.3 | US 2 – PIN NAPONSKI KONEKTOR
2.3.6.4 | DUŽINA KABELA 3 m
2.3.6.5 | STERILAN
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.7 | BRTVENA MEMBRANA Ø 1 MM ZA INSTRUMENTE 3-6 MM |  | kom | 1 |  | 0
2.3.8 | ZAMJENSKI O-RINGOVI |  | kom | 1 |  | 0
2.3.9 | DILATATOR
2.3.9.1 | ID 1 mm do ID 2.9 mm
2.3.9.2 | RADNA DUŽINA 230 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.10 | RADNA KOŠULJICA
2.3.10.1 | PROMJER 4 MM
2.3.10.2 | RADNA DUŽINA 160 mm
2.3.10.3 | ZA DENERVACIJU
2.3.10.4 | GRADUIRAN
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.3.11 | RADNA KOŠULJICA
2.3.11.1 | PROMJER 4 MM
2.3.11.2 | RADNA DUŽINA 120 MM
2.3.11.3 | ZA DENERVACIJU
2.3.11.4 | GRADUIRAN
|  |  | kom | 1 |  | 0
2.4 | Radio frekventni uređaj 4 mhz
2.4.1 | RF radioablator
2.4.2 | precizno fokusiran efekt 4 mhz tehnologije za očuvanje perifernog tkiva.
2.4.3 | mogućnost monopolarnog moda rada
2.4.4 | mogućnost bipolarnog moda rada
2.4.5 | četiri programske memorije za memoriranje individualnih preferencija rada
2.4.6 | modovi rada: monopolarno rezanje, bipolarno rezanje, monopolarno rezanje s koagulacijom, monopolarna kontaktna koagulacija, monopolarna bezkontaktna koagulacija, bipolarno rezanje s inicijalnom podrškom rezanju, standardna bipolarna koagulacija, bipolarna koagulacija korištenjem moda autostart
2.4.7 | tip dodijeljenog dijela: tip cf
2.4.8 | uređaj je otporan na defibrilator
2.4.9 | mogućnost rada nožnom pedalom
2.4.10 | uređaj klase iib
2.4.11 | težina uređaja, maksimalno 5 kg.
2.4.12 | dimenzije uređaja maksimalno: 300 x 170 x 385 mm
|  |  | kom | 1 |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV (25 %): | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO (s PDV-om): | [5 empty] | 0