|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska |
| --- | --- |

Klasa: 530-01/24-01/010

Urbroj: 251-29-13-24-04

Zagreb, 26. ožujak 2024.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN              POZIV NA DOSTAVU PONUDA

- svima –

PREDMET   :	za provedbu postupka nabave Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, evidencijskog broja nabave 62-1/2024

-pojašnjenje, dostavlja se-

Vezano uz postupak nabave Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, evidencijskog broja nabave 62-1/2024,  Naručitelj na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odgovara kako slijedi:

UPIT:

Poštovani,

u nastavku Vam upućujemo Zahtjev za dodatnim informacijama, objašnjenjima i izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi kako slijedi:

- Molimo Naručitelja da izmijeni stavku troškovnika 1.1. na način da ista nakon izmjene glasi: “Korpus ormarića izrađen od metala ili plastike presvučenog praškastom bojom.” Na ovaj način bi se proširila tržišna utamica, dok s druge strane ne bi bili isključeni gospodarski subjekti koji bi nudili predmet nabave prema trenutačnoj specifikaciji predmeta nabave.

- Molimo Naručitelja da izmijeni stavku 1.9. troškovnika na način da ista nakon izmjene glasi: “Dimenzije unutar raspona: d 570-630 mm x š 440-470 mm x v 750-830 mm. Na ovaj način bi se proširila tržišna utamica, dok s druge strane ne bi bili isključeni gospodarski subjekti koji bi nudili predmet nabave prema trenutačnoj specifikaciji predmeta nabave.

- Molimo Naručitelja da izmijeni stavku troškovnika 2.3. na način da ista nakon izmjene glasi: “Podešavanje visine u minimalnom rasponu 900-1130 mm. Na ovaj način bi se proširila tržišna utamica, dok s druge strane ne bi bili isključeni gospodarski subjekti koji bi nudili predmet nabave prema trenutačnoj specifikaciji predmeta nabave.

- Molimo Naručitelja da izmijeni stavku troškovnika 2.7. na način da ista nakon izmjene glasi: “Dimenzije poslužavnika minimalno 560x350 mm.” Na ovaj način bi se proširila tržišna utamica, dok s druge strane ne bi bili isključeni gospodarski subjekti koji bi nudili predmet nabave prema trenutačnoj specifikaciji predmeta nabave.

ODGOVOR:

- Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno propisao minimalne tražene kvalitativne zahtjeve, a smanjivanje istih naručitelju nije prihvatljivo. Dodatno, traženi minimalni tehnički zahtjev zadovoljava više potencijalnih ponuditelja stoga je omogućena tržišna utakmica.

- Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog.

Nova stavka 1.9. troškovnika sada glasi: d 570-630 mm x š 440-470 mm x v 780-830 mm.

- Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog.

Nova stavka 2.3. troškovnika sada glasi: Podešavanje visine u minimalno 950 mm i niže do 1130 mm i više.

- Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno propisao minimalne tražene kvalitativne zahtjeve, a smanjivanje istih naručitelju nije prihvatljivo. Minimalne tražene dimenzije poslužavnika usklađene su s dimenzijama pladnjeva za posluživanje hrane u ustanovi naručitelja. Također, traženi minimalni tehnički zahtjev zadovoljava više potencijalnih ponuditelja stoga je omogućena tržišna utakmica.

Sukladno navedenom Naručitelj je gore navedene izmjene ugradio u tekst troškovnika, te ga kao cjelovit dostavio na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE