|  | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE Vinogradska cesta 29 tel.: 01 3787 294 10000 Zagreb fax.: 01 3768 270 Hrvatska |
| --- | --- |

Klasa: 530-01/24-01/010

Urbroj: 251-29-13-24-05

Zagreb, 27. ožujak 2024.

GOSPODARSKI SUBJEKTI KOJIMA JE UPUĆEN              POZIV NA DOSTAVU PONUDA

- svima –

PREDMET   :	za provedbu postupka nabave Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, evidencijskog broja nabave 62-1/2024

-pojašnjenje, dostavlja se-

Vezano uz postupak nabave Noćni ormarići i poslužavnici za hranjenje za potrebe ORL KBCSM, evidencijskog broja nabave 62-1/2024,  Naručitelj na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta odgovara kako slijedi:

UPIT:

Poštovani,

U svrhu provođenja javnog nadmetanja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), temeljem članka 202.stavak 1,predlažemo određene izmjene koje će omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim subjektima sudjelovanje na ovom javnom nadmetanju. Sve predložene izmjene za cilj imaju da su specifikacije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, da su u skladu sa zahtjevima struke, tehnički i tehnološki u trendu s vremenom i u procijenjenim financijskim vrijednostima za tažene predmete nabave.

Prijedlozi izmjena:

STAVKA 1. NOĆNI ORMARIĆ DVOSTRANI

TOČKA 1.9. Dimenzije unutar raspona: d 580-630 mm x š 450-470 mm x v 780-830 mm

Predlažemo da ovu specifikaciju izmijenite na sljedeći način:

TOČKA 1.9. Dimenzije unutar raspona d 570-630 mm x š 440-470 mm x v 750-830mm

STAVKA 2. MOBILNI STOLIĆ ZA HRANJENJE KOMPATIBILAN S NOĆNIM ORMARIĆEM POD REDNIM BROJEM 1

TOČKA 2.3. Podešavanje visine u minimalnom rasponu 900-1200 mm

Predlažemo da ovu specifikaciju izmijenite na sljedeći način:

TOČKA 2.3.Podešavanje visine u minimalnom rasponu 870-1200 mm

TOČKA 2.4. Poslužavnik zakretni do najmanje 45º, postavlja se u položaj za čitanje. Mogućnost longitudinalnog pomaka poslužavnika za min 200 mm.

Predlažemo da ovu specifikaciju izmijenite na sljedeći način:

TOČKA 2.4.  Poslužavnik zakretni do najmanje 30º, postavlja se u položaj za čitanje. Mogućnost longitudinalnog pomaka poslužavnika za min 200 mm.

TOČKA 2.7. Dimenzije poslužavnika min. 600x350 mm

Predlažemo da ovu specifikaciju izmijenite na sljedeći način:

TOČKA 2.7.Dimenzije poslužavnika min. 560x400 mm

Obrazloženje:

Ovo je izmjena koja omogućuje većem broju ponuditelja sudjelovanje na ovom nadmetanju.

ODGOVOR:

STAVKA 1. NOĆNI ORMARIĆ DVOSTRANI

TOČKA 1.9. Naručitelj je jasno definirao tražene dimenzije noćnih ormarića te dodatno sukladno zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta izmijenio traženu točku te nova točka 1.9. glasi: Dimenzije unutar raspona: d 570-630 mm x š 440-470 mm x v 780-830 mm – objava Izmjene 26.03.2024. na službenim stranicama naručitelja.

STAVKA 2. MOBILNI STOLIĆ ZA HRANJENJE KOMPATIBILAN S NOĆNIM ORMARIĆEM POD REDNIM BROJEM 1

TOČKA 2.3. Naručitelj je sukladno zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta izmijenio traženu točku minimalnih traženih tehničkih karakteristika i nova točka 2.3. sada glasi: Podešavanje visine u minimalno 950 mm i niže do 1130 mm i više. - objava Izmjene 26.03.2024. na službenim stranicama naručitelja.

TOČKA 2.4. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno propisao minimalne tražene kvalitativne zahtjeve, a smanjivanje istih naručitelju nije prihvatljivo. Kut zakretanja od 45º je standard za postavljanje u položaj za čitanje, a traženi minimalni tehnički zahtjev zadovoljava više potencijalnih ponuditelja stoga je omogućena tržišna utakmica.

TOČKA 2.7. Naručitelj ne prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno propisao minimalne tražene kvalitativne zahtjeve, a smanjivanje istih naručitelju nije prihvatljivo. Minimalne tražene dimenzije poslužavnika usklađene su s dimenzijama pladnjeva za posluživanje hrane u ustanovi naručitelja. Također, traženi minimalni tehnički zahtjev zadovoljava više potencijalnih ponuditelja stoga je omogućena tržišna utakmica.

S poštovanjem,

SLUŽBA NABAVE