## Sheet1
NOĆNI ORMARIĆI I POSLUŽAVNICI ZA HRANJENJE
R.br. | Naziv i opis predmeta nabave | DA NE | jed.mjere | količina | jed. cijena | iznos bez pdv-a | %pdv | iznos pdv-a | Iznos s pdv-om
1 | NOĆNI ORMARIĆ DVOSTRANI Proizvođač-ZEMLJA: ______________________ Model: _____________________ Jamstvo: 12 mjeseci |  | kom | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Korpus ormarića izrađen od metala presvučenog praškastom bojom
1.2. | Gornja ploha s uzdignutim i zaobljenim rubovim rubovima izrađena od termooblikovanog polimera (ABS, polipopilen)
1.3. | Ormarić namijenjen dvostranom korištenju
1.4. | Opremljen ladicom i ormarićem koji ima uklonjivu pregradnu policu
1.5. | Otvaranje vrata najmanje 110°
1.6. | Konstrukcija koja omogućuje postav postolja mobilnog poslužavnika ispod ormarića obostrano
1.7. | Postolje na 4 dvostruka kotačića s odbojnicima, minimalno dva sa kočnicom, promjera min 50 mm
1.8. | Na bočnim stranicama integrirana minimalno dva držača za boce i držač ručnika
1.9. | Dimenzije unutar raspona: d 570-630 mm x š 440-470 mm x v 780-830 mm
2 | MOBILNI STOLIĆ ZA HRANJENJE KOMPATIBILAN S NOĆNIM ORMARIĆEM POD REDNIM BROJEM 1 |  | kom | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2.1. | Postolje na 4 dvostruka kotačića, minimalno dva sa kočnicom promjera min. 50 mm, može se umentnuti u ormarić ponuđen pod rednim brojem 1
2.2 | Konstrukcija čelična, zaštićena praškastom bojom
2.3 | Podešavanje visine u minimalno 950 mm i niže do 1130 mm i više
2.4 | Poslužavnik zakretni do najmanje 45°, postavlja se u položaj za čitanje. Mogućnost longitudinalnog pomaka poslužavnika za min 200 mm
2.5 | Nosivost poslužavnika najmanje 6 kg
2.6 | Poslužavnik perivi sintetski materijal s uzdignutim rubovima
2.7 | Dimenzije poslužavnika min. 600x350 mm
UKUPNO: | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0