## 1.g
1. grupa KBC OSIJEK
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojiv (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođača MacroMedics. Set predviđen za izvođenje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojiv (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođača MacroMedics. Set predviđen za izvođenje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU. MR kompatibilan. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana u 3 veličine, pronacijski podložak sa jastukom kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave. Kompatibilni sa postojećom opremom proizvođača MacroMedics. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set podložaka za glavu i vrat u 3 veličine, MR kompatibilnih. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Vodena kupelj za obradu termoplastičnih maski, kompatibilne sa proizvođačem MacroMedics. Veličina kupelji mora podržavati zagrijavanje maski većih dimenzija (glava, ramena) | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Termoplastični bolusi kompatibilni sa termoplastičnim maskama proizvođača MacroMedics debljine: 3.2 mm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Termoplastični bolusi kompatibilni sa termoplastičnim maskama proizvođača MacroMedics debljine: 4.8mm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Bolus sa zaštitnim filmom (koža) debljine 1cm, dimenzija 30*30cm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Bolus sa zaštitnim filmom (koža) debljine 1cm, dimenzija 50*50cm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Bolus sa zaštitnim filmom (koža) debljine 0,5cm, dimenzija 30*30cm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke, samostojeća, od karbonskih vlakana. Mora biti opremljena sustavom indeksiranog pozicioniranja glave i vrata sa profiliranim podloškom za preciznu fiksaciju vrata i zatiljka, drškama za indeksirano pozicioniranje sa zasebnim mehanizmom indeksiranja visine, translacije i rotacije nadlaktice, sa mogućnošću pozicioniranja podlaktice. Mora imati mogućnost indeksiranog pozicioniranja zdjelice sa ergonomskim i rigidnim graničnikom za stražnjicu. Uključen stalak za odlaganje. Uključene dvije poprečne šipke kojom se ista fiksira na stol linearnog akceleratora i CT simulatora. Podesiva ploča mora biti kompatibilna sa okvirom i podlošcima/jastucima za pozicioniranje i fiksaciju MacroMedics fiksacijskog sustava u radioterapiji (KS Potporanj za koljena 130100, LEPS kratka bazna ploča 130420, FSTS potporanj za stopala 130260). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Fleksibilna, modularna podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke, od karbonskih vlakana. Mora biti opremljena sustavom indeksiranog pozicioniranja glave i vrata sa profiliranim podloškom za preciznu fiksaciju vrata i zatiljka, modulom sa drškama za indeksirano pozicioniranje sa zasebnim mehanizmom indeksiranja visine, translacije i rotacije nadlaktice, sa mogućnošću pozicioniranja podlaktice u minimalno 4 točke s obje strane, opremljena sa indeksiranim modulom / pločom za podršku nadlaktica i podlaktica sa krilcima i ručkom / "wing-board"-om. Mora imati mogućnost indeksiranog pozicioniranja zdjelice sa ergonomskim i rigidnim graničnikom za stražnjicu. Uključen stalak za odlaganje. Podesiva ploča mora biti kompatibilna sa okvirom i podlošcima/jastucima za pozicioniranje i fiksaciju MacroMedics fiksacijskog sustava u radioterapiji (Potporanj za koljena, potporanj za stopala i graničnik za stražnjicu). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Vakumski jastuci U – oblik | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Vakumski jastuci za imobilizaciju regije toraksa, dimenzija 50*70cm sa odgovarajućom vakumskom pumpom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Višenamjenska osnovna ploča, od karbonskih vlakana, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice, uključen klizajući potporanj za koljena (pjena) sa elevatorom, klizajući okvir/držač za stopala, s indeksacijom i podesivom rotacijom stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina, za višenamjensku osnovnu ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. Uključen sustav za odlaganje. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača MacroMedics. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Karbonska ploča za pozicioniranje zdjelice i trbuha, anatomski oblikovana za zračenje zdjelice u pronacijskom položaju, sa malim jastukom za glavu i ruke, uključen stalak za odlaganje i poprečne šipke (2kom) za fiksaciju na stol linearnog akceleratora i CT simulatora, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Karbonska ploča za pozicioniranje zdjelice i trbuha, anatomski oblikovana za zračenje zdjelice u pronacijskom položaju, sa malim jastukom za glavu i ruke, uključen stalak za odlaganje i poprečne šipke (2kom) za fiksaciju na stol linearnog akceleratora i CT simulatora, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. MR kompatibilan | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Podložak, potporanj, za pozicioniranje i imobilizaciju koljena od pjene kompatibilan postojećim podložcima proizvođača MacroMedics. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Višenamjenska karbonska ploča s mogućnošću pozicioniranja gornjih i donjih ekstremiteta sa uključenim poprečnim šipkama za fiksaciju na stol linearnog akceleratora i CT simulatora, uz uključen stalak za odlaganje. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 2.g
2. grupa KBC OSIJEK
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Sustav za markiranje pacijenata / pribor za postavljanje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji, komplet za medicinsko tetoviranje koji sadrži uređaj i olovku za deponiranje pigmenta u dubine u približnom rasponu od 0.2 do 0.75 mm u koži. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Komplet za markiranje pacijenata / pribor za postavljanje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji. Uključen set za 50 pacijenata sa jednokratnim modulima za medicinsko tetoviranje sa sterilno pakiranom iglom u kućištu (sadrži vrlo tanku samopunjivu iglu), uključuje mini posudu u koju se stavlja pigmentacijska tinta i boju/pigmentaciju koja se na koži pacijenta zadržava minimalno 3 mjeseca, kompatibilan "Medical precision" sustavu u vlasništvu naručitelja. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Set medicinskih grudnjaka za podršku i reproducibilnost (ponovljivost) tijekom simulacije, planiranja, zračenja i drugih radioloških postupaka kao što su ct, mri i dijagnostički rtg. Izrađen od laganih materijala koji pruža podršku za postavljanje dojke i osigurava udobnost bez nadraživanja ili senzibilizacije. Strateški postavljeni prozirni dijelovi od termoplastičnog poliuretana (tpu) koji omogućuju vidljivost kože ključne za pozicioniranje bolesnika. Uključen nastavak za proširivanje (extender), univerzalni. Veličine 6, 8, 9. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set naljepnica s kuglicom bez olova od 4 mm i jezičkom za markiranje referentnih točaka kod snimanja na CT-simulatoru. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Set naljepnica s samoljepivom trakom bez olova za markiranje zone interesa kod snimanja radioterapijskog CT-a, sadrži žicu debljine 2 mm. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 3.g
3. grupa KBC OSIJEK
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja za imobilizaciju regije glave u supinaciji. Dvostruke termoplastične maske, u obliku školjke, prednavučene na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja za imobilizaciju regije glave i ramena u supinaciji. Dvostruke termoplastične maske, u obliku školjke, prednavučene na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja za imoblizaciju regije glave u supinaciji sa otvorom za lice. Dvostruke termoplastične maske, u obliku školjke, prednavučene na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja za imobilizaciju regije glave u pronaciji. Dvostruke termoplastične, u obliku školjke, prednavučene na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska perforirana, facijalna maska puna, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Termoplastične maske za fiksaciju gornjih i donjih ekstremiteta kompatibilne fiksacijskom sustavu MacroMedics, set koji sadrži četiri različite veličine. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 4.g
4. grupa KBC SPLIT
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Set maski zaglavu, od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, supinacijskih, sa otvorom za lice, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set maski za glavu, od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, pronacijskih, za fiksaciju glave, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, zatvorenih, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, otvorenih, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 5.g
5. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Podložak za glavu i vrat od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Oblik podloška B. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Podložak za glavu i vrat od poliuretana s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Oblik podloška - B | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podložak za glavu i vrat od poliuretana s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Oblik podloška - F | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Set podložaka za glavu i vrat od poliuretana s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Podlošci oznaka A-F | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Podložak za glavu i vrat od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Oznaka podloška - F | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Okvir / osnovna ploča od karbonskih vlakana za regiju glave i vrata s mehanizmom za pridržavanje glave i dodatnom pločom od karbonskih vlakana s mogučnošću elevacije i podešavanja kuta / nagiba podloška za glavu i vrat, na koji se može učvrstiti segmentirana termoplastična maska "Type-S", kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Uključen podložak za pronacijsko pozicioniranje glave. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Okvir s mehanizmom za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti standardna perforirana termoplastična maska s okvirom, kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco u vlasništvu naručitelja. Materijal izrade ugljična vlakna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Medicinska ploča- roler- za premještanje pacijenata sa ležećih kolica ili kreveta na terapijski stol, vodootporna i periva na 70°C, RTG propusna, nosivost ploče min. 200 kg, sa presvlakom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Podložak za zračenje glave u lateralnom položajuod akrilnog materijala, sa pripadajućom opremom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 6.g
6. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Višenamjenska osnovna ploča, od karbonskih vlakana, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice, uključen klizajući potporanj za koljena (pjena) sa elevatorom, klizajući okvir/držač za stopala, s indeksacijom i podesivom rotacijom stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina, za višenamjensku osnovnu ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. Uključen sustav za odlaganje. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača MacroMedics. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojiv (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođača MacroMedics. Set predviđen za izvođenje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU. Materijal izrade karbonska vlakna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, S-line, 4 veličine (A-D), set podložaka za glavu i vrat, širokih, od PE pjene, u tri veličine, pronacijski podložak i pedijatriski podložak za glavu od EVA pjene, kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilni sa postojećom opremom proizvođaća MacroMedics. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set klinova i blokova za elevaciju podložaka za glavu, od karbonskih vlakana, kompatibilni sa postojećom opremom proizvođaća MacroMedics. Klinovi u 4 veličine, blokovi u dvije veličine. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Adapter za postavljenje Macromedics oslonaca za glavu na Orfit ploče za fiksaciju, kompatibilan ADAPO sustavu Macromedics proizvođaća | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Osnovna ploča za pozicioniranje glave, sa utorom u koji se montira podložak za glavu i vrat. Podložak se montira na standardnu šipku za fiksiranje opreme na radioterapijski stol. Matrijal izrade karbonska vlakna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Osnovna ploča za pozicioniranje glave koja ima mogućnost podeđavanja nagiba, sa utorom u koji se montira podložak za glavu i vrat. Podložak se montira na standardnu šipku za fiksiranje opreme na radioterapijski stol. Matrijal izrade karbonska vlakna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Osnovna ploča za pozicioniranje glave i vrata u prone poziciji, sa podloškom čelo-brada i jastukom za toraks. Podložak se montira na standardnu šipku za fiksiranje opreme na radioterapijski stol. Matrijal izrade karbonska vlakna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 7.g
7. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata u radioterapiji "Sve u jednom", za imobilizaciju glave, toraksa, zdjelice nogu i stopala, kompatibilan postojećem "AiO Orfit" fiksacijskom sustavu u radioterapiji (All-in-One Patient Positioning System)i postojećom osnovnom pločom. u vlassništvu naručitelja, na koji se može učvrstiti set maski sa L profilima za fiksaciju dojke, toraksa, abdomena i zdjelice u do 6 točaka fiksacije, ; uskladjenih sa sustavom indeksnog pozicioniranja . Sustav mora uključivati odgovarajuće šipka / adaptere za fiksaciju sustava na radioterapijski stol, podlođke za glavu te naslon i hvatište za ruke. | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Sustav za pozicioniranje i imobilizaciju pacijenata u radioterapiji "Sve u jednom", za imobilizaciju abdomena, zdjelice u prone položaju. Sustav mora biti kompatibilan sa postojećom osnovnom pločom. Mora posjedovati indeksaciju položaja i pripadajuće jastuke za glavu i noge. Sustav mora uključivati odgovarajuće šipka / adaptere za fiksaciju sustava na radioterapijski stol. | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set od 10 mekanih jastuka - podložaka za pozicioniranje koji uključuje podloške za glavu (niski, srednji i visoki), tanji jastuk za trup, široki i uski klinasti jastuk, cilindrični jastuk za koljena, polucilindrični jastuk za koljena, podložak za noge i podložak za stopala. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Komplet mekanih jastuka - podložaka za pozicioniranje glave (niski, srednji i visoki), kompatibilan sustavu fiksacije Orfit u vlasništvu naručitelja | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Komplet podložaka za glavu i vrat, normalne gustoće. Sastoji se od 6 podložaka različitih oblika. | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 8.g
8. grupa KBC RIJEKA
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Višenamjenska osnovna ploča, od karbonskih vlakana, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice, uključen klizajući potporanj za koljena (pjena) sa elevatorom, klizajući okvir/držač za stopala, s indeksacijom i podesivom rotacijom stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina, za višenamjensku osnovnu ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. Uključen sustav za odlaganje. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača MacroMedics. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojivi (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođaća MacroMedics u vlasništvu naručitelja. Set predviđen za izvođenje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU. Materijal izrade karbonska vlakna | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, S-line, 4 oblika (A-D), set podložaka za glavu i vrat, širokih, od PE pjene, u tri veličine, pronacijski podložak i pedijatriski podložak za glavu od EVA pjene, kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilni sa postojećom opremom proizvođaća MacroMedics u vlasništvu naručitelja. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Podesiva ploča za pozicioniranje glave i vrata sa angulacijom u rasponu do 25° u pet pozicija, kompatibilna sustavu MacroMedics proizvođača u vlasništvu naručitelja. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojivi (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno Prone sustavu proizvođaća MacroMedics u vlasništvu naručitelja. Set predviđen za planiranje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU. Materijal izrade akrilna vlakna, MR kompatibilan. . | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | „BreastBoard“ - Fleksibilna, modularna podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke, od karbonskih vlakana, sa rigidnom, homogenom IGRT zonom tretmana niske atenuacije zračenja (apsorpcijski faktor u zoni zračenja ne smije biti viši od 2,2 % na 6 MV). Mora biti opremljena sustavom indeksiranog pozicioniranja glave i vrata sa profiliranim podloškom za preciznu fiksaciju vrata i zatiljka, modulom sa drškama za indeksirano pozicioniranje sa zasebnim mehanizmom indeksiranja visine, translacije i rotacije nadlaktice, sa mogućnošću pozicioniranja podlaktice u minimalno 4 točke s obje strane, opremljena sa indeksiranim modulom / pločom za podršku nadlaktica i podlaktica sa krilcima i ručkom / "wing-board"-om. Mora imati mogućnost indeksiranog pozicioniranja zdjelice sa ergonomskim i rigidnim graničnikom za stražnjicu. Uključen stalak za odlaganje. Podesiva ploča mora biti kompatibilna sa okvirom i podlošcima/jastucima za pozicioniranje i fiksaciju MacroMedics fiksacijskog sustava u radioterapiji (Potporanj za koljena, potporanj za stopala i graničnik za stražnjicu). | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Karbonska ploča - podložak za zdjelicu i trbuh (BellyBoard/ProneBoard), anatomski oblikovana za zračenje zdjelice u pronacijskom položaju, sa jastukom za glavu i ruke, uključen držać/nosač za skladištenje, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji u vlasništvu naručitelja. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Ručke za retrakciju ramena, za osnovnu ploču, kompatibilne podesivom okviru s podlošcima / jastucima za pozicioniranje i imobilizaciju koljena i stopala, s podesivom rotacijom stopala, sukladno MacroMedics fiksacijskom sustavu za radioterapiju. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Set vakuumskih jastuka za tijelo, glavu i vrat, toraks i ekstremitete, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. Uključen kompresor. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Okvir / ploča za pozicioniranje i fiksaciju donjih ekstremiteta, sa središnjim blokom / separatorom za pozicioniranje i fiksaciju natkoljenica te osloncem za noge, podesivim u 7 indeksiranih pozicija, izrađenim od laganih materijala niske gustoće, koji omogućava nesmetano pozicioniranje regije od interesa za terapiju na način da zdravi ekstremitet nije u polju zračenja. Mora biti kompatibilan postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. Uključen set od deset odgovarajućih termoplastičnih maski za fiksaciju ekstremiteta i nosač za pohranu. Uključen set jednokratnih termoplastičnih maski, dvije različite veličine, svaka po 10 komada, za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta, koja omogućava multifunkcionalno namještanje pozicija za gornje i donje ekstremitete. Mora biti kompatibilna postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu za pozicioniranje ekstremiteta u radioterapiji. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Okvir / ploča od karbonskih vlakana za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta, koji omogućava multifunkcionalno namještanje pozicija za gornje i donje ekstremitete. Mora biti kompatibilan postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu za radioterapiju u vlasništvu naručitelja. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Konvekcijska grijalica za termoplastične maske, kompatibilne sa proizvođačem MacroMedics, unutarnjih dimenzija min. 66x51x5.8 cm. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 9.g
9. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Višenamjenska osnovna ploča, od karbonskih vlakana, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice,uključenklizajući potporanjza koljena (pjena)sa elevatorom,klizajući držač za stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača Orfit. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Sustav mora sadržavati: AIO Breast & Lung board Solutin - Arm rest high (29018);Arm rest low ( 29079),Jastuk za toraks, 0 stupnjeva cushion (29007); jastuci u obliku klinova ( Wedge 5¨,10 i 15 stupnjeva). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Sustav mora sadržavati: Aio Knee and Leg Positionong Set, kompatibilan postojećem proizvodu AIO 3.0 Knee & leg immobilization cushion - set jastuka: Base plate extension (29029),Elevation ( 29028),Wedge ( 29027) i Basic Low (29026). Aio Indexable Knee and Foot frame ( 29054). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Sustav mora sadržavati: Aio Belly-and Pelvic Bord Solution Cushions and Accessories sa kompletom pripadajućih uložaka, podložaka i fiksatora, kompatibilan postojećem proizvodu AIO 3.0 | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Sustav mora uključivati odgovarajuće šipka / adaptere za fiksaciju sustava na radioteraijski stol. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Set od 10 mekanih jastuka - podložaka za pozicioniranje koji uključuje podloške za glavu (niski, srednji i visoki), tanji jastuk za trup, široki i uski klinasti jastuk, cilindrični jastuk za koljena, polucilindrični jastuk za koljena, podložak za noge i podložak za stopala, kompatibilan sustavu fiksacije Orfit (32006-V2) | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Komplet mekanih jastuka - podložaka za pozicioniranje glave (niski, srednji i visoki), kompatibilan sustavu fiksacije Orfit. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Set podložaka-blokova za glavu i vrat od karbonskih vlakana,"blocks and Wedges" u četiri veličine, pronacijski podložak kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilni sa postojećom opremom proizvođaća Orfit. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Maska za zračenje područja glave u 3 točake fiksacije | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Maska za zračenje područja glave i vrata u 5 točaka fiksacije | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Set jednokratnih termoplastičnih maski ,dvije različite veličine za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 10.g
10. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Extremities Base Plates - ploča za pozicioniranje i fiksaciju donjih ekstremiteta, sa središnjim blokom / separatorom za pozicioniranje i fiksaciju natkoljenica te osloncem za noge, podesivim u 7 indeksiranih pozicija, izrađenim od laganih materijala niske gustoće, koji omogućava nesmetano pozicioniranje regije od interesa za terapiju na način da zdravi ekstremitet nije u polju zračenja. Mora biti kompatibilan postojećem Orfit fiksacijskom sustavu u radioterapiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Podesivi okvir s podlošcima / jastucima za pozicioniranje i imobilizaciju koljena i stopala, ručkama za retrakciju ramena, kompatibilan AiO Orfit sustavu u radioterapiji. Uključena odgovarajuća šipka / adapter za fiksaciju sustava na radioteraijski stol. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set vakuumskih jastuka za tijelo, glavu i vrat, toraks i ekstremitete, kompatibilan AiO Orfit fiksacijskom sustavu u radioterapiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Vacum pumpa | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Oprema za oblikovanje termoplastičnih maski- vodena kupelj ili para | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Medicinska ploča - roler za premještanje pacijenata sa ležećih kolica ili kreveta na terapijski stol, sa presvlakom koja je vodootporna i glatke površine za lagano klizanje, jezgra s minimalnim trenjem, nosivost ploče min. 200 kg. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Bolus - list materijala debljine 1cm, 30x30 cm. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 11.g
11. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | CT/MR Ring i Tandem Applicator Combo 26 mm, for BEBIG Medical SETM1402 | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | CT/MR Ring i Tandem Applicator Combo 26 mm, Varian GammaMed( tri tipa prstena 30°/45°/60°) SETM0902 Napomena:kompatibilna s uređajem Varian Gammamed ix Plus | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 12.g
12. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE - KLINIKA ZA TUMORE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Višenamjenska osnovna ploča, od karbonskih vlakana, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice, uključen klizajući potporanj za koljena (pjena) sa elevatorom, klizajući okvir/držač za stopala, s indeksacijom i podesivom rotacijom stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina razmaka 22,86 cm (između centra pinova), za višenamjensku osnovnu ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača MacroMedics. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Višenamjenska osnovna ploča, duljine minimalno 211 cm, za pozicioniranje cijelog tijela, sa utorima za fiksaciju glave i vrata, adapterima za fiksaciju područja toraksa, abdomena i zdjelice, uključen klizajući potporanj za koljena (pjena) sa elevatorom, klizajući okvir/držač za stopala, s indeksacijom i podesivom rotacijom stopala i klizajući graničnik za stražnjicu. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina, za višenamjensku osnovnu ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. Uključen sustav za odlaganje. Kompatibilna proizvodima za imobilizaciju proizvođača MacroMedics. MR kompatibilna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojivi (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođaća MacroMedics. Materijal izrade karbonska vlakna. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojivi (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođaća MacroMedics. Set predviđen za planiranje IGRT, IMRT, STEREOTAKSIJU i SGRT. Materijal izrade akrilna vlakna, MR kompatibilan. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | "Breastboard" – fleksibilna, modularna podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke, od karbonskih vlakana, sa rigidnom, homogenom IGRT zonom tretmana niske atenuacije zračenja (apsorpcijski faktor u zoni zračenja ne smije biti viši od 2,2 % na 6 MV). Mora biti opremljena sustavom indeksiranog pozicioniranja glave i vrata sa profiliranim podloškom za preciznu fiksaciju vrata i zatiljka, drškama za indeksirano pozicioniranje sa zasebnim mehanizmom indeksiranja visine, translacije i rotacije nadlaktice, sa mogučnošću pozicioniranja podlaktice u minimalno 4 točke s obje strane i dodatni indeksirani modul / ploča za podršku nadlaktica i podlaktica sa krilcima i ručkom / "wing-board"-om. Mora biti kompatibilna sa indeksiranim pozicioniranjem zdjelice sa ergonomskim i rigidnim graničnikom za stražnjicu. Uključen stalak za odlaganje. Podesiva ploča mora biti kompatibilna sa okvirom i podlošcima/jastucima za pozicioniranje i fiksaciju MacroMedics fiksacijskog sustava u radioterapiji (KS Potporanj za koljena 130100, LEPS kratka bazna ploča 130420, FSTS potporanj za stopala 130260). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | „BreastBoard“ - Fleksibilna, modularna podesiva ploča za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke, sa rigidnom, homogenom IGRT zonom tretmana niske atenuacije zračenja (apsorpcijski faktor u zoni zračenja ne smije biti viši od 2,2 % na 6 MV). Mora biti opremljena sustavom indeksiranog pozicioniranja glave i vrata sa profiliranim podloškom za preciznu fiksaciju vrata i zatiljka, modulom sa drškama za indeksirano pozicioniranje sa zasebnim mehanizmom indeksiranja visine, translacije i rotacije nadlaktice, sa mogućnošću pozicioniranja podlaktice u minimalno 4 točke s obje strane, opremljena sa indeksiranim modulom / pločom za podršku nadlaktica i podlaktica sa krilcima i ručkom / "wing-board"-om. Mora imati mogućnost indeksiranog pozicioniranja zdjelice sa ergonomskim i rigidnim graničnikom za stražnjicu. Uključen stalak za odlaganje. Podesiva ploča mora biti kompatibilna sa okvirom i podlošcima/jastucima za pozicioniranje i fiksaciju MacroMedics fiksacijskog sustava u radioterapiji (Potporanj za koljena, potporanj za stopala i graničnik za stražnjicu). MR Kompatibilna. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Okvir / ploča za pozicioniranje i fiksaciju donjih ekstremiteta, sa središnjim blokom / separatorom za pozicioniranje i fiksaciju natkoljenica te osloncem za noge, podesivim u 7 indeksiranih pozicija, izrađenim od laganih materijala niske gustoće, koji omogućava nesmetano pozicioniranje regije od interesa za terapiju na način da zdravi ekstremitet nije u polju zračenja. Mora biti kompatibilan postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Okvir / ploča od karbonskih vlakana za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta, koji omogućava multifunkcionalno namještanje pozicija za gornje i donje ekstremitete. Mora biti kompatibilan postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. Uključen set od deset odgovarajućih termoplastičnih maski za fiksaciju ekstremiteta. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Karbonska ploča - podložak za zdjelicu i trbuh (BellyBoard/ProneBoard), anatomski oblikovana za zračenje zdjelice u pronacijskom položaju, sa jednim manjim jastukom za glavu, jednim većim jastukom za glavu i ruke, uključen držač/nosač za skladištenje, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. Uključene dvije poprečne šipke s dva pina razmaka 22,86 cm (između centra pinova), za karbonsku ploču - kojom se ista fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Set vakuumskih jastuka za tijelo, glavu i vrat, toraks i ekstremitete, kompatibilan MacroMedics fiksacijskom sustavu u radioterapiji. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Konvekcijska grijalica za termoplastične maske, kompatibilna sa proizvođačem MacroMedics, unutarnjih dimenzija min. 66x51x5.8 cm. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 13.g
13. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE - KLINIKA ZA TUMORE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Podložak za glavu i vrat od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco. Oznaka podloška - B. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Podložak za glavu i vrat od akrila s površinom koja omogućava pranje, kompatibilan s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilan sa postojećom opremom proizvođaća Civco. Oznaka podloška - F | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Okvir / osnovna ploča od karbonskih vlakana za regiju glave i vrata s mehanizmom za pridržavanje glave i dodatnom pločom od karbonskih vlakana s mogučnošću elevacije i podešavanja kuta / nagiba podloška za glavu i vrat, na koji se može učvrstiti segmentirana termoplastična maska "Type-S", kompatibilna sa postojećom opremom proizvođaća Civco. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Okvir / osnovna ploča od staklenih vlakana s pjenastom jezgrom za regiju glave i vrata s mehanizmom za pridržavanje glave upotrebljive za MR te dodatnom pločom od karbonskih vlakana s mogučnošću elevacije i podešavanja kuta / nagiba podloška za glavu i vrat, na koji se može učvrstiti segmentirana termoplastična maska "Type-S", kompatibilna sa postojećom opremom proizvođača Civco | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Okvir / osnovna ploča za regiju prsišta bez elevacije sa bočnim povišenim stranicama i rukohvatima kompatibilna sa postojećom opremom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Karbonska ploča - podložak za zdjelicu i trbuh (BellyBoard/ProneBoard), anatomski oblikovana za zračenje zdjelice u pronacijskom položaju, sa tri uloška za trbuh različitih otvora, kompatibilan Civco fiksacijskom sustavu u radioterapiji. Uključene dvije poprečne šipke sustava Prodigy s dva pina,za karbonsku ploču kojom se isti fiksira na stol akceleratora i CT simulatora. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Sustav za markiranje pacijenata / pribor za postavljanje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji, komplet za medicinsko tetoviranje koji sadrži uređaj i olovku za deponiranje pigmenta u dubine u rasponu 0.2 do 0.75 mm u koži | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Medicinska ploča- roler- za premještanje pacijenata sa ležećih kolica ili kreveta na terapijski stol, vodootporna i periva na 70°C, RTG propusna, nosivost ploče min. 200 kg, sa presvlakom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Set medicinskih grudnjaka za podršku i reproducibilnost (ponovljivost) tijekom simulacije, planiranja, zračenja i drugih radioloških postupaka kao što su ct, mri i dijagnostički rtg. izrađen od laganih materijala koji pruža podršku za postavljanje dojke i osigurava udobnost bez nadraživanja ili senzibilizacije. strateški postavljeni prozirni dijelovi od termoplastičnog poliuretana (tpu) koji omogućuju vidljivost kože ključne za ponovljiv položaj bolesnika. uključen nastavak za proširivanje (extender), univerzalni. Set od 2 kom veličine 6, 2 kom veličine 8 i 3 kom veličine 9. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Set različitih podložaka za namještanje pacijenata. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Klinasti podložak za pridržavanje ramena. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 14.g
14. grupa KBC SPLIT
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Set podložaka (5 kom.) za fiksaciju glave i vrata od pjenastog PVC materijala, s minimalnom atenuacijom zračenja koji je kompatibilan sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Indeksacijske šipke kompatibilne sa ELEKTA uređajem za fikscaciju opreme na terapijskom stolu. Set od 3 komada | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Bolus materijal debljine 0.5 cm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Bolus materijal debljine 1 cm | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Sustav za pozicioniranje pri radioterapiji zdjelice ELEKTA Medical Intelligence ("Belly board") | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Podesiva ploča za pozicioniranje glave i vrata ("Head Step") sa angulacijom u rasponu od najmanje pet indeksiranih pozicija, kompatibilan sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Zamjenjivi vrh terapijskog stola od karbonskih vlakana za potporu glave i vrata bolesnika kompatibilan sa ELEKTA uređajem, duljine 415 mm. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Komplet za anatomsko područje prsnog koša kompatibilan sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom treba sadržavati: - “Breastboard" – podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji prsnog koša i dojke s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) - “Wing step”- podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji toraksa s podesivim podlošcima za obje ruke i glavu -2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Komplet za anatomsko područje abdomena i zdjelice kompatibilan sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom treba sadržavati: - Podesivu ploču od karbonskih vlakana za pozicioniranje u radioterapiji abdomena i zdjelice - 2 komada (za stol CT simulatora i linearnog akceleratora) - Jastuke za podupiranje koljena – 2 kompleta - Jastuke za podupiranje stopala – 2 kompleta | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Vodena ili suha grijalica za oblikovanje termoplastičnih maski, dimenzija dovoljno velikih da se može koristiti za sve nabavljene termoplastične maske. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Vac-Lok Cushion' - Vakumski jastuci različitih veličina s vakumskim kompresorom | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Zamjenjivi vrh terapijskog stola od karbonskih vlakana za potporu glave i vrata bolesnika kompatibilan sa ELEKTA uređajem, duljine 415 mm. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 15.g
15. grupa KBC SPLIT
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Osnovna ploča sa okvirom za odvojivi (mobilni) mehanizam za pridržavanje glave na koji se može učvrstiti set maski za fiksaciju glave i vrata, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu, kompatibilno SSPS, DSPS i DSPS Prone sustavu proizvođaća MacroMedics i Medical Inelligence. Materijal izrade karbonska vlakna. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set za elevaciju podložaka za glavu, od karbonskih vlakana, kompatibilan sa opremom proizvođača MacroMedics. Set uključuje klinove u 4 veličine, blokove u dvije veličine i podesivu ploču za pozicioniranje glave i vrata sa angulacijom u rasponu do 25° u pet pozicija. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, S-line, 4 veličine (A-D), set podložaka za glavu i vrat, širokih, od PE pjene, u tri veličine, pronacijski podložak sa jastukom i pedijatriski podložak za glavu od EVA pjene, kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilni sa opremom proizvođača MacroMedics. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Okvir / ploča za pozicioniranje i fiksaciju donjih ekstremiteta, sa središnjim blokom / separatorom za pozicioniranje i fiksaciju natkoljenica te osloncem za noge, podesivim u najmanje 7 indeksiranih pozicija, izrađenim od laganih materijala niske gustoće, koji omogućava nesmetano pozicioniranje regije od interesa za terapiju na način da zdravi ekstremitet nije u polju zračenja. Mora biti kompatibilan sa opremom proizvođača MacroMedics i postojećem ELEKTA Medical Intelligence terapijskom stolu. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 16.g
16. grupa KBC SPLIT
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Fiksacijske mreže za područje abdomena i zdjelice kompatibilne sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom treba obuhvaćati: - Termoplastične mreže za fiksaciju abdomena | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Fiksacijske maske za područje glave i vrata kompatibilne sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom treba obuhvaćati: - Termoplastične maske za fiksaciju glave (kratke-3 točke fiksacije) - Termoplastične maske za fiksaciju glave i vrata (duge-5 točaka fiksacije) | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Fiksacijske mreže za područje dojke kompatibilne sa ELEKTA Medical Intelligence postojećom opremom treba obuhvaćati: - Termoplastične mreže za fiksaciju dojke | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 17.g
17. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Podložak za pozicioniranje koljena pacijenata | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set od 10 mekanih jastuka - podložaka za pozicioniranje koji uključuje podloške za glavu (niski, srednji i visoki), tanji jastuk za trup, široki i uski klinasti jastuk, cilindrični jastuk za koljena, polucilindrični jastuk za koljena, podložak za noge i podložak za stopala. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Podložak za pozicioniranje stopala pacijenata | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 18.g
18. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Maske za fiksaciju glave, termoplastičnih, prednavučenih na okvir, ekstra širokih (širina okvira maksimalno 26 mm). DIM 22.9cmX30.48cm, 2.4mm debljine. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Set naljepnica s kuglicom bez olova od 4 mm i jezičkom za markiranje referentnih točaka kod snimanja na CT-simulatoru. Set uključuje 85 naljepnica. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Set naljepnica s samoljepivom trakom bez olova za markiranje zone interesa kod snimanja radioterapijskog CT-a, sadrži žicu debljine 2 mm. Set sadrži 320 cm trake. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Komplet za markiranje pacijenata / pribor za postavljanje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji. Uključen set za 50 pacijenata sa jednokratnim modulima za medicinsko tetoviranje sa sterilno pakiranom iglom u kućištu (sadrži vrlo tanku samopunjivu iglu), uključuje mini posudu u koju se stavlja pigmentacijska tinta i boju/pigmentaciju koja se na koži pacijenta zadržava minimalno 3 mjeseca, kompatibilan "Medical precision" sustavu u vlasništvu naručitelja. | kpl |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | MASKA ZA FIKSACIJU GLAVE TERMOPLASTIČNA, PREDNAVUČENA NA OKVIR, "Standard Perforated Thermoplastic, Type-S", kompatibilna sa postojećom opremom proizvođača Civco, u vlasništvu naručitelja | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 19.g
19. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1 | Pronacijske maske za fiksiranje glave u prone položaju. Dvostruke u obliku školjke, prednavučene na okvir sa ndividualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu. Okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos. Minimalno 2.3 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Supinacijske maske za fiksiranje glave u supine položaju. Dvostruke u obliku školjke, prednavučene na okvir sa ndividualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu. Okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos. Minimalno 2.3 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Supinacijske maske zatvorene, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. Tip maske – kompatibilan Orfit profilu. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Supinacijske maske zatvorene, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. Tip maske – kompatibilan MacroMedics RealEase profilu. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Maske sa otvorom za lice, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Markeri za delineaciju kože, dermatološki testirani, set od 100 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Samorazvijajući radiokromski filmovi, dimenzija 8x10 inča, za dozimetrijska mjerenja i kontrolu kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Samorazvijajući radiokromski filmovi, dimenzija 12.8x17 inča, za dozimetrijska mjerenja i kontrolu kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Samorazvijajući radiokromski filmovi, dimenzija 13.8x17 inča, za dozimetrijska mjerenja i kontrolu kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Samorazvijajući radiokromski filmovi, dimenzija 10x10 inča, za dozimetrijska mjerenja i kontrolu kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Bolus - list materijala debljine 5mm, od termoplastičnog materijala gustoće 1.13 g/cm³, dimenzija 30x30x0,5cm, | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 20.g
20. grupa KBC ZAGREB
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju glave s L profilima u tri točke, hibridna, s otvorom za lice, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 1.6 mm debljine, Efficast (ili analogno) + 1.2 mm Nanor (ili analogno) | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Pedijatrijska maska jednokratna termoplastična za fiksaciju glave s L profilima u tri točke, hibridna, s otvorom za lice, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, MALA, 1.6 mm debljine Efficast (ili analogno) + 1.2 mm Nanor (ili analogno) | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju glave i vrata s L profilima u pet točaka, s rupom za nos i usta, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 1.6 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju zdjelice s L profilima u šest točaka, srednja, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 3.2 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju zdjelice s L profilima u šest točaka, velika, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 3.2 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju toraksa s L profilima u četiri točke, mala, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 2 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju toraksa s L profilima u četiri točke, srednja, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 2 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Maska jednokratna termoplastična za fiksaciju zdjelice s L profilima u četiri točke, velika, usklađena sa sustavom indeksnog pozicioniranja, kompatibilna sustavu Orfit u vlasništvu naručitelja, Efficast High Precision Masks, 3,2 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Bolus - list materijala debljine 5mm, od termoplastičnog materijala gustoće 1.13 g/cm³, dimenzija 20x20x0,5cm, | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Bolus - list materijala debljine 10mm, od termoplastičnog materijala gustoće 1.13 g/cm³, dimenzija 30x30x1cm, | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 21.g
21. grupa KBC RIJEKA
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Pronacijske maske za fiksiranje glave u prone položaju. Dvostruke u obliku školjke, prednavučene na okvir sa ndividualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu. Okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos. Minimalno 2.3 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Supinacijske maske za fiksiranje glave u supine položaju. Dvostruke u obliku školjke, prednavučene na okvir sa ndividualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu. Okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice. Minimalno 2.3 mm debljine | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Supinacijske maske zatvorene, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostruke termoplastične, u obliku školjke, prednavučene na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Maske sa otvorom za lice, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Jednokratne termoplastične maske za fiksaciju zdjelice sa "RealEase" profilima ili analogno, u minimalno šest točaka, usklađenih sa sustavom indeksnog pozicioniranja kompatibilnog proizvođaču MacroMedics u vlasništvu naručitelja. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Bolus - list od termoplastičnog materijala debljine 3.2 do 4.8 mm, kompatibilan sa termoplastičnim maskama proizvođača MacroMedics u vlasništvu naručitelja. | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Set termoplastičnih maski za fiksaciju gornjih i donjih ekstremiteta. Četiri različite veličine, svaka po 10 komada, za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta, koja omogućava multifunkcionalno namještanje pozicija za gornje i donje ekstremitete. Mora biti kompatibilno postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu za pozicioniranje ekstremiteta za radioterapiju u vlasništvu naručitelja. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 22.g
22. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE - KLINIKA ZA TUMORE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, supinacijskih, sa otvorom za lice, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine, set od 5 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, pronacijskih, za fiksaciju glave, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem maske/podloška za vrat i glavu: okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine, set od 5 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set podložaka za glavu i vrat od karbonskih vlakana, S-line, 4 veličine (A-D), set podložaka za glavu i vrat, širokih, od PE pjene, u tri veličine, pronacijski podložak sa jastukom i pedijatriski podložak za glavu od EVA pjene, kompatibilni s okvirom za pridržavanje glave i kompatibilni sa postojećom opremom proizvođaća MacroMedics. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set za elevaciju podložaka za glavu, od karbonskih vlakana, kompatibilan sa postojećom opremom proizvođača MacroMedics. Set uključuje klinove u 4 veličine, blokove u dvije veličine i podesivu ploču za pozicioniranje glave i vrata sa angulacijom u rasponu do 35° u pet pozicija. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, zatvorenih, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za nos, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT, set od 5 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Set maski od termoplastičnog materijala koji se ne skuplja, otvorenih, za fiksaciju glave, vrata i ramena, dvostrukih termoplastičnih, u obliku školjke, prednavučenih na okvir, sa individualnim oblikovanjem okcipitalne maske/podloška za vrat i glavu. okcipitalna maska puna, facijalna maska perforirana, sa otvorom za lice, min 2,3 mm debljine. Set predviđen za za IGRT, IMRT/VMAT, stereotaksiju i SGRT, set od 5 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Termoplastične maske za fiksaciju toraksa i dojke sa "RealEase" profilima ili analogno, u minimalno četiri točke, usklađenih sa sustavom indeksnog pozicioniranja kompatibilnog proizvođaču MacroMedics, set od 10 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Set jednokratnih termoplastičnih maski, dvije različite veličine, svaka po 10 komada, za pozicioniranje i fiksaciju ekstremiteta, koja omogućava multifunkcionalno namještanje pozicija za gornje i donje ekstremitete. Mora biti kompatibilna postojećem MacroMedics fiksacijskom sustavu za pozicioniranje ekstremiteta u radioterapiji, set od 20 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Markeri za delineaciju kože, dermatološki testirani, set od 100 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Bolus - list od termoplastičnog materijala debljine 3.2 do 4.8 mm, kompatibilan sa termoplastičnim maskama proizvođača MacroMedics). | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 23.g
23. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE - KLINIKA ZA TUMORE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Maske za fiksaciju glave, termoplastične, prednavučene na okvir, dim. 254 mm X 355,6 mm, 2.4 mm debljine, kompatibilne sa postojećom opremom proizvođača CIVCO | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Termoplastične maske za fiksaciju glave i ramena "Standard Perforated Thermoplastic, Type-S", dim. 483 x 606 x 20 mm (DxŠxV), debljine 2.4 mm, kompatibilne sa opremom proizvođača Civco | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Naljepnica s kuglicom bez olova od 2.3 mm i jezičkom za markiranje referentnih točaka kod snimanja na CT-simulatoru. Set od 85 naljepnica | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Naljepnica s samoljepivom trakom bez olova za markiranje zone interesa kod snimanja radioterapijskog CT-a, sadrži žicu debljine 2 mm. Set od 320 cm. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Naljepnica za zaštitu oznaka na koži pacijenta. Set od 100 naljepnica | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Bolus - list od termoplastičnog materijala debljine 3,2 mm, dimenzija 300x300 mm i debljine 4.8 mm ,dimenzija 450x600 mm, bijeli | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Set sa jednokratnim modulima za medicinsko tetoviranje sa sterilno pakiranom iglom u kućištu (sadrži vrlo tanku samopunjivu iglu), uključuje mini posudu u koju se stavlja pigmentacijska tinta i boju/pigmentaciju koja se na koži pacijenta zadržava minimalno 3 mjeseca, za 50 pacijenata, kompatibilan "Medical precision" sustavu. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 24.g
24. grupa KBC SPLIT
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Set naljepnica s kuglicom bez olova od 4 mm i jezičkom za markiranje referentnih točaka kod snimanja na CT-simulatoru. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Set naljepnica s samoljepivom trakom bez olova za markiranje zone interesa kod snimanja radioterapijskog CT-a, sadrži žicu debljine 2 mm. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Markeri za delineaciju kože, dermatološki testirani, set od 100 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0

## 25.g
25. grupa KBC SESTRE MILOSRDNICE
RED. BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | Količina za 1. godinu | Količina za 2. godinu | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Kataloški broj | NAPOMENE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12
1. | Uređaj za postavljanje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji, komplet za medicinsko tetoviranje koji sadrži uređaj i olovku za deponiranje pigmenta u dubine u rasponu 0.2 do 0.75 mm u koži | kom |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Pribor za markiranje referentnih oznaka na pacijente u radioterapiji, komplet za medicinsko tetoviranje koji sadrži set za cca 50 pacijenata sa jednokratnim modulima za medicinsko tetoviranje sa sterilno pakiranom iglom u kućištu (sadrži vrlo tanku samopunjivu iglu), uključuje mini posudu u koju se stavlja pigmentacijska tinta i boju/pigmentaciju koja se na koži pacijenta zadržava minimalno 3 mjeseca, kompatibilan "Medical precision" sustavu. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Set medicinskih grudnjaka za podršku i reproducibilnost (ponovljivost) tijekom simulacije, planiranja, zračenja i drugih radioloških postupaka kao što su ct, mri i dijagnostički rtg. izrađen od laganih materijala koji pruža podršku za postavljanje dojke i osigurava udobnost bez nadraživanja ili senzibilizacije. strateški postavljeni prozirni dijelovi od termoplastičnog poliuretana (tpu) koji omogućuju vidljivost kože ključne za ponovljiv položaj bolesnika. uključen nastavak za proširivanje (extender), univerzalni. Set od 2 kom veličine 6, 2 kom veličine 8 i 2 kom veličine 9. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Set naljepnica s kuglicom bez olova od 4 mm i jezičkom za markiranje referentnih točaka kod snimanja na CT-simulatoru. Set uključuje 85 naljepnica. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Set naljepnica s samoljepivom trakom bez olova za markiranje zone interesa kod snimanja radioterapijskog CT-a, sadrži žicu debljine 2 mm. Set sadrži 320 cm trake. | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Markeri za delineaciju kože, dermatološki testirani, set od 100 kom | set |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | UKUPNO : |  | 0 |  | 0 | 0