## Sheet1
Digitalni transkranijalni doppler sustav
Tehničke karakteristike "Digitalni transkranijalni doppler sustav": |  | Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Navesti broj str. gdje se u dostavljenoj ponudi, prospektnoj i tehničkoj specifikaciji proizvođača ili izjavi proizvođača ili izjavi ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | Bilateralni ekstra- i transkranijalni Doppler
2 | Dual channel multi-gating (maks. 750 vrata po kanalu)
3 | M-Mode sa 128 dubina po kanalu
4 | Ručni 1,6 MHz PW i 4 MHz CW/PW Doppler sonde
5 | Robotska fiksacija sonde s dvije sonde od 1,6 MHz
6 | Daljinski upravljač s programabilnim funkcijskim tipkama
7 | USB kabel za TCD vezu s računalom
8 | Priključci sonde
9 | Mrežni i USB priključci
10 | Neuro-vaskularni Doppler softver
11 | Spektralna analiza visoke razlučivosti (maks. 512 pt FFT)
12 | Višedubinski način prikaza s do 8 simultanih spektri
13 | M-Mode zaslon
14 | Robotsko upravljanje sa automatskim pretraživanjem/automatskim praćenjem
15 | Funkcija kontinuirane audio reprodukcije (zvučni zapis)
16 | Precizno gledanje i zumiranje
17 | Detekcija embolija i VMR odgovor
UKUPNO BEZ PDV-a:
PDV:
UKUPNO S PDV-OM:
_____________________________
(mjesto i datum)
_________________________________________________
M.P.
(vlastoručni potpis osobe ovlaštene
za zastupanje gospodarskog subjekta
ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja