## Grupa 1
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE |  |  | Količina | Cijena
1 | PRESELJENJE DIGESTORA BELAIR 56 U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - demontaža uređaja Belair 56 - preseljenje uređaja u nove prostore - instalacija uređaja Belair 56 - spajanje uređaja sustav ventilacije - provjera ispravnosti uređaja |  |  | kom
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om
U ____________________, __________2025.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

## Grupa 2
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE |  |  |  | Količina | Cijena
1 | PRESELJENJE UREĐAJA AGILANT 240Z AA I AGILANT 240FS AA U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - demontaža - preseljenje uređaja u nove prostore - reinstalacija uređaja - spajanje uređaja na plinove neophodne za rad - kvalifikacija instalacije - kvalifikacija operacija |  |  |  | kom
2 | PRESELJENJE UREĐAJA AGILANT BRAVO U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - demontaža - preseljenje uređaja u nove prostore - reinstalacija uređaja - potrošni materijal neophodan za kvalifikaciju uređaja - kvalifikacija instalacije - kvalifikacija operacija |  |  |  | kom
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om
U ____________________, __________2025.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

## Grupa 3
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE |  | Količina | Cijena
1 | PRESELJENJE POMOĆNE OPREME (TELSTAR MIKROBIOLOŠKI SIGURNOSNI KABINET (2 KOM), TELSTAR U445 ZAMRZIVAČ ZA ULTRA NISKE TEMPERATURE (2 KOM), SMEG FV70C1A +4°C HLADNJAK (2 KOM), SMEG C25V70C1A -20°C ZAMRZIVAČ (2 KOM), SMEG GW4090C PERILICA LABORATORIJSKOG POSUĐA, THERMOSCIENTIFIC SAMOSTOJEĆA CENTRIFUGA S HLAĐENJEM, VWR STOLNA CENTRIFUGA S HLAĐENJEM, LABCONCO VAKUUM KONCENTRATOR) U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - Selidba mikrobiološkog zaštitnog kabineta s nuklearne u nove prostore biokemije. Uključuje nošenje stepenicama na treći kat. - Selidba mikrobioloških zaštitnih kabineta s prvog kata biokemije u nove prostore. Uključuje nošenje stepinacama na obje lokacije. - Selidba dva -80°C zamrzivača u nove prostorije. Uključuje nošenje u podrum. - Selidba +4°C hladnjaka i -20°C zamrzivača u nove prostorije. - Seldiba perilice laboratorijskog suđa - Selidba samostojeće centrifuge - Selidba raznih stolnih uređaja |  | kom
2 | USLUGE SERVISA - Odspajanje perilice s instalacije i instalacija perilice na novoj lokaciji. |  | kom
3 | USLUGE SERVISA - Preventivni redovni servis profesionalne rashladne opreme (-80°C zamrzivači, -20°C zamrzivači, +5°C hladnjaci) s provjerom radne temperature umjernim digitalnim termometrom. |  | kom
4 | USLUGE SERVISA - Validacija mikrobiološkog zaštitnog kabineta nakon preseljenja: - Funkcionalni pregled svih elemenata mikrobiološkog zaštitnog kabineta - Ispitivanje brzina strujanja zraka te test uniformnosti strujanja zraka - downflow - Ispitivanje protoka zraka (usis zraka iz prostora) - inflow - Test integriteta apsolutnih filtera tzv. DOP In-situ test HEPA filtera [test obuhvaća svih apsolutnih filtera i za zaštitu uzoraka i djelatnika] - Klasifikacija mikrobiološkog kabineta tj. brojanje lebdećih čestica - Izrada validacijskog izvještaja |  | kom
5 | USLUGE SERVISA - KI discus test određivanje faktora sigurnosti operatera na mikrobiološkom zaštitnom kabinetu. - Preporuka u slučaju da operater radi unutar kabineta sa izrazito opasnim biološkim ili drugim aerosolima kao npr. Covid 19, TBC i slično |  | kom
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om
U ____________________, __________2025.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)