## Grupa 1
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE |  |  | Količina | Cijena
1 | PRESELJENJE DIGESTORA U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - odspajanje digestora sa ventilacijske cijevi - odspajanje digestora sa elektro priključka - demontaža i rastavljanje digestora na dijelove - prijenos i transport dijelova digestora na novu poziciju - ponovna montaža digestora i spajanje na ventilacijski odsis - isporuka i montaža ventilacijskih kanala i prijelaznih koljena za spajanje digestora sa pozicijom odsisa iz prostorije - dostava i ugradnja ventilatora digestora - povezivanje sa digestorom do pune funkcionalnosti - provjera ispravnosti nakon instalacije |  |  | kom
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om
U ____________________, __________2025.
ZA PONUDITELJA _______________________________________________ (čitko ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja) M.P. ___________________________________________ (vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe ovlaštene za zastupanje zajednice ponuditelja)

## Grupa 2
Red. br. | OPIS PREDMETA NABAVE |  | Količina | Cijena
1 | PRESELJENJE UREĐAJA ILLUMINA NEXTSEQ 550 I MISEQR U NOVU ZGRADU KLINIČKOG ZAVODA ZA KEMIJU - demontaža - preseljenje uređaja u nove prostore - reinstalacija uređaja - potrošni materijal neophodan za kvalifikaciju uređaja - provjera ispravnosti uređaja |  | kom
UKUPAN IZNOS bez PDV-a
IZNOS PDV-a
UKUPNO s PDV-om