KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, Vinogradska cesta 29, Zagreb

PROJEKTNI ZADATAK

za nabavu usluge izrade projektno tehničke dokumentacije opremanja za zgradu 4 Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

TIPSKA I PROJEKTIRANA MEDICINSKA I NEMEDICINSKA OPREMA

TRAVANJ 2026.

Table of Contents

1 UVOD	3

2 OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE	3

2.2. ZGRADA 4	3

3. PROJEKTNI ZADATAK	4

3.1. Osnovni ciljevi izrade projektne dokumentacije opremanja nemedicinske opreme građevine- općenito	4

3.2. Osnovni ciljevi izrade projektne dokumentacije opremanja građevine medicinskom opremom- općenito	5

3.3 ZGRADE 4 - Detaljan opis usluga	7

4. USKLAĐENOST PLANIRANOG ZAHVATA S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA	8

# 1 UVOD

Ovim dokumentom definira se programski zadatak za opremanje građevina:

ZGRADA 4,  Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, na adresi Vinogradska cesta 29, Zagreb (k.č. 2594/1, k.o.Črnomerec).

Zgrada 4 nalazi se južno od crkve sa izlazom na ulicu Podolje. Sve navedene građevine su trenutno U procesu izgradnje/cjelovite potresne obnove.

ZGRADA 4

## 2 OPIS PREDMETNE GRAĐEVINE  2.2. ZGRADA 4

Zgrada 4 se nalazi unutar kompleksa Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice na k.č.br. 2594/1,k.o.Črnomerec,Vinogradska cesta 29,10000 Zagreb, Grad Zagreb, sa jugoistočne strane parcele okomito smještena na ulicu Podolje.

Planirani zahvat zgrade 4 je rekonstrukcija i dogradnja građevine, namjena je zdravstvena s programskim sadržajima i prostorima osiguranim za korištenje Klinike za očne bolesti i Klinike za kožne i spolne bolesti.

Lokacija kompleksa se nalazi u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba te prema kartografskom prikazu plana namjene površina–se nalazi u zoni javne i društvene namjene, D3 – zdravstvo. Pristup zgradi odvijat će se unutar kompleksa KBCSM.

Građevina je visine od najniže točke nadzemno  26m.

Broj etaža je Po+P+5K (6 nadzemnih etaža)

Zgrada je tlocrtno pravokutnog oblika te se proteže dužim dijelom u smjeru sjevorozapad-jugoistok. evakuacijskim stubištima i dizalima, ponavljaju se kroz katove sa jugozapadne strane mokri prostori, sanitarija, čisto - nečisto, spremišta, dok se sa sjeveroistočne strane otvaraju čekaonice. Krila sa sjeverozapadne strane i jugoistočne strane po katovima pune ambulante, sobe za pacijente, operacijske dvorane.

Zgrada je armiranobetonske konstrukcije sa opekom, fasade su ventilirane kombinacijama sa završnim oblogama Etics sistema ili aluminijskim bond pločama. Staklena fasada se proteže vertikalno kroz sve katove sa sjeveroistočne strane. Krov je ravan neprohodan, sa strojarskom opremom na krovu koja je zaštićena od atmosferilija čeličnom konstrukcijom i sendvič panelima . Prozori su aluminijski sa troslojnim staklom low-e i skrivenim roletama kao zaštitom od sunca.

Pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti je omogućen sa istočne strane Zgrade 4 internim kolnikom ,spuštajući se rampama sa južne strane zgrade u prizemlje. Ulaz /izlaz sa južne strane prizemlja je predviđen i za evakuaciju osobama s invaliditetom I smanjene pokretljivosti. Istočni I južni kolnici oko zgrade 4 nisu predviđeni za dnevna prometna vozila nego isključivo za pristup vatrogasnih vozila i pješake.

Unutar zgrade vertikalno se povezuju katovi sa dvije ‘jezgre’ stubišta s liftovima. Sveukupno je predviđeno 4 evakuacijska dizala. Na svakom katu se nalaze po dvije sanitarije prilagođene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, osim na četvrtom katu koji je operacijski kat gdje se nalaze jedne prilagođene sanitarije u blizini čekaonice jednodnevne kirurgije

I 5 katu koji je administrativne namjene. U zgradi nema pragova većih od 2cm sve hodne plohe su u pravilu u istoj razini, te su sva vrata minimalno svijetle širine 90 cm., minimalna širina hodnika u Zgradi 4 je u pravilu 244cm, osim internih servisnih hodnika koji su uži. Utičnice I prekidači su na visini od 90-110 cm, rasvjeta je prilagođena Pravilniku.

Kvantifikacijski podaci GBP postojećeg stanja građevine su slijedeći:

| Ukupno GBP | 7,850.11m2 |
| --- | --- |

# 3. PROJEKTNI ZADATAK

## 3.1. Osnovni ciljevi izrade projektne dokumentacije opremanja nemedicinske opreme građevine- općenito

Projekt opremanja nemedicinske opreme, sustava vizualnih komunikacija, projektiranja specifičnih dijelova interijera važan je dio cijelog projekta, te se nastavlja na već postojeće projekte konstruktivne potresne obnova i projekte interijera, čija je izvedba u tijeku. Dizajn interijera treba odražavati suvremenost u oblikovanju i odabiru materijala uz primjenu najsuvremenijh tehnologija. Osoba zadužena za projektiranje mora obići sve sudionike koji će biti u zgradi (Klinike) i iskomunicirati njihove potrebe te iste ugraditi u projekt.  Projektant će sudjelovati kao član povjerenstva u postupku javne nabave projektiranja nemedicinske opreme, da će izraditi troškovnik (prema potrebi po grupama u dogovoru s Naručiteljem u skladu s ZJN) koji će biti sastavni dio dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave projektiranog nemedicinske opreme i da će odrediti procijenjenu vrijednost postupka javne nabave projekta nemedicinske opreme.

Projekt opremanja sadrži:

- Projekt opremanja svih prostorija sa specifikacijama tipske i projektirane (nemedicinske) opreme

- Projekt dizajna interijera specifičnih prostorija sa shemom boja, odabirom podnih i zidnih obloga, shemom polaganja, dizajnom rasvjete, shemama stolarskih i bravarskih stavki ugrađene opreme, odabirom ugradbenog i pokretnog namještaja. Projekt sadrži 3d vizualizacije interijera. U pogledu podnih i zidnih obloga, rasvjetnih tijela i sanitarne opreme nužno treba biti  usklađen s izvedbenim projektom. Projekt mora obuhvatiti ucrtanu medicinsku opremu kako bi se osigurala kompatibilnost. Rubovi namještaja moraju biti zaobljeni radi sigurnosti. Namještaj mora biti izveden tako da se minimizira nakupljanje prašine. Materijal mora biti izrađen od materijala otpornih na dezinfekcijska sredstva, vlagu, i mehanička oštećenja. Projektirani namještaj mora biti u skladu sa važećim HRN EN normama za bolnički namještaj. Prilikom izrade projektnog zadatka ključno je surađivati sa medicinskim osobljem kako bi se zadovoljile specifične potrebe odjela.

- Projekt audio-vizualnih i elektroničkih, te električnih uređaja

- Projekt primjene sustava vizualnih informacija – natpisi, putokazi, primjena logotipa, dekoracije, totemi, redomati – sve u skladu s vizualnim identitetom kompleksa i javne namjene građevine

- Specifikacije opremanja - standard izrade i način opremanja mora biti jednak kao i kod građevinsko-obrtničkih radova, odnosno usklađen s propisima koji uređuju  provođenje postupka javne nabave, zaključan i pregledan.

- Sve specifikacije uključuju opće uvjete, specifikacije za pojedine vrste radova, opisom pojedinih stavki radova i količinama s konačnom rekapitulacijom.

- Sve specifikacije moraju biti izrađene na tipskom obrascu u tabličnom programu. Specifikacije se zaključavaju na način da budući ponuditelji radova ne mogu mijenjati tekst i količine, već im se daje mogućnost upisa isključivo jedinične cijene

- Nije prihvatljivo da se bilo koji proizvod definira nazivom proizvođača, već je potrebno zadati jasne i nedvosmislene kriterije jednakovrijednosti i prihvatljivi raspon odstupanja.

- Dokumentacija se predaju naručitelju u 2 (dva) ovjerena printana primjerka i u digitalnom formatu (.pdf; .dwg nacrti , .xlsx) projekt i troškovnik.

### 3.2. Osnovni ciljevi izrade projektne dokumentacije opremanja građevine medicinskom opremom- općenito

Projekt opremanja medicinske opreme, projektiranja specifičnih dijelova interijera važan je dio cijelog projekta, te se nastavlja na već postojeće projekte konstruktivne potresne obnova i projekte interijera, čija je izvedba u tijeku. Osoba zadužena za projektiranje mora obići sve sudionike koji će biti u zgradi (Klinike) i iskomunicirati njihove potrebe te iste ugraditi u projekt.  Projektant će sudjelovati kao član povjerenstva u postupku javne nabave projektiranja medicinske opreme, da će izraditi troškovnik (prema potrebi po grupama u dogovoru s Naručiteljem u skladu s ZJN) koji će biti sastavni dio dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave projektiranog medicinske opreme i da će odrediti procijenjenu vrijednost postupka javne nabave projekta medicinske opreme.

Projekt opremanja sadrži:

- U navedenoj građevini će biti smještene

- Klinika za kožne i spolne bolesti

- Klinika za očne bolesti

- Projekt opremanja svih prostorija sa specifikacijama medicinske opreme sukladno izraženim potrebama Klinika smještenih u građevini

- Projekt mora obuhvatiti ucrtanu medicinsku opremu smještenu na nemedicinsku opremu projektiranu projektom projektne dokumentacije opremanja nemedicinske opreme građevine kako bi se osigurala kompatibilnost.

- Specifikacije opremanja - standard izrade i način opremanja mora biti jednak kao i kod usklađen s propisima koji uređuju  provođenje postupka javne nabave, zaključan i pregledan.

Specificirana medicinska oprema mora imati

CE oznaku (MDR 2017/745)

-   ISO 13485

-   sukladnost s IEC/EN normama

-   biti registrirana kao medicinski proizvod

- Sve specifikacije uključuje opće uvjete, specifikacije za pojedine vrste radova, opisom pojedinih stavki radova i količinama s konačnom rekapitulacijom.

- Sve specifikacije medicinske opreme moraju imati stavku montaža i puštanja u rad, sa uključenom edukacijom korisnika

- Sve specifikacije medicinske opreme moraju imati katalog kao dokaz da zadovoljavaju traženu tehničku specifikaciju, na hrvatskom jeziku

- Za svu opremu mora postojati ovlašteni servis na području RH i zemlja podrijetla mora biti zemlja članica EU

- Sve specifikacije moraju biti izrađeni na tipskom obrascu u tabličnom programu. Specifikacije se zaključavaju na način da budući ponuditelji radova ne mogu mijenjati tekst i količine, već im se daje mogućnost upisa isključivo jedinične cijene

- Nije prihvatljivo da se bilo koji proizvod definira nazivom proizvođača, već je potrebno zadati jasne i nedvosmislene kriterije jednakovrijednosti i prihvatljivi raspon odstupanja.

- Dokumentacija se predaju naručitelju u 2 (dva) ovjerena printana primjerka i u digitalnom formatu (.pdf; .dwg nacrti , .xlsx) projekt i troškovnik.

## 3.3 ZGRADE 4 - Detaljan opis usluga

Planirane neto površine i namjene prostorija zadane su projektom interijera, koji je prilog ovog projektnog zadatka i predstavljaju okvir za projektiranje i specificiranje: tipske i projektirane nemedicinske opreme, namještaja, audio-vizualnih i elektroničkih, te električnih uređaja, opreme sustava vizualnih informacija.

Grafički prilozi natječajnoj dokumentaciji za Zgradu 4 : katovi po zgradama u pdf formatu u dwg formatu. U slučaju nejasnoća moguće je zatražiti mapu arhitekture za zgradu 4 .

Projektantske usluge obuhvaćene ovom nabavom potrebne za izradu projekta uključuju sljedeće cjeline:

A 01 	OPĆI PRILOZI

- Tlocrti svih etaža / legende prostora

- Popis svih prostorija

A 02 	PROJEKTI INTERIJERA SPECIFIČNIH PROSTORIJA

- Opći uvjeti

- Tlocrti, presjeci, pogledi na zidove i detalji – sve u odgovarajućem mjerilu

- Projektirana oprema – specifikacija

- Tipska oprema - specifikacija

A 03 	SPECIFIKACIJA TIPSKE (nemedicinske) OPREME

- Opći uvjeti

- Tipska oprema – sheme

- Tipska oprema – specifikacija

A 04 	SPECIFIKACIJA PROJEKTIRANE (nemedicinske) OPREME

- Opći uvjeti

- Projektirana oprema - specifikacija

- Projektirana oprema - sheme

A 05   SPECIFIKACIJA PROJEKTIRANE (medicinske) OPREME

- Opći uvjeti

- Projektirana oprema - specifikacija

A 05 	SPECIFIKACIJA OPREME SUSTAVA VIZUALNIH INFORMACIJA

- Opći uvjeti

- Sustav vizualnih informacija i signalizacije

A 06 	SPECIFIKACIJA OPREME PO PROSTORIJAMA

# 4. USKLAĐENOST PLANIRANOG ZAHVATA S POSEBNIM ZAKONIMA I PROPISIMA

Izrada projektne dokumentacije i planirani zahvat moraju biti usklađeni najmanje sa sljedećim posebnim zakonima i propisima te sa zakonima i propisima te sa svim uvjetima nadležnih javnopravnih tijela:

ZAKONI

- Zakon o prostornom uređenju (NN155/25)

- Zakon o gradnji (NN155/25)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22 )

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 102/15, 94/18, 96/18)

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o normizaciji (NN 80/13)

- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 126/21)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19

PRAVILNICI

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20, 155/25)

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06)

- Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99, 92/10)

Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23, 155/25)U slučaju promjene zakonskih odredbi tijekom izvršenja usluge, bit će primjenjiv zakon koji je na snazi.