## List1
Nabava sondi 4Vc-D za uzv GE Vivid E95 za Kliniku za kardiologiju za potrebe KBC Sestre milosrdnice
ev.br. 51-51/2026
Redni broj | Opis predmeta nabave - min. tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno (s PDV-om) | Proizvođač, zemlja porijekla, model, kataloški broj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE. Ako je odgovor DA upisati točnu karakteristiku koja se nudi. | Upisati broj stranice kataloga/prospekta/Izjave proizvođača na kojoj je navedena tražena tehnička karakteristika
1. | Sektorska kardiološka 4D volumna sonda za postojeći UZV uređaj GE Healthcare Vivid E95: - tehnologije izrade iz jednog komada kristala - frekvencijski raspon min. od 1,0 do 5,0 MHz - min. 5.800 elemenata - osvježenje slike u 4D prikazu min. 750 vol/s - podržani načini prikaza min.: 2D, M, obojani M, anatomski M, obojani Doppler, PW Doppler, CW Doppler, PW tkivni Doppler, obojani tkivni Doppler, 4D prikaz - konektor bez igličastih kontakata. | kom | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Ukupno |  |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Ukupno s PDV-om |  |  |  |  | 0
Napomena: Zbrinjavanje postojeće sonde, testiranje te podešavanje parametara za rad.