## Sheet1
1. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi i urina s pripadajućim iglama i priborom
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | Jedinična cijena (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Naziv proizvoda i kataloški broj
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Luer adapter | kom | 200100 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Epruveta vakuum za biokemiju a' 1 ml, plastična sa zaštitnim čepom, (13x75) ili odgovarajuća* | kom | 29210 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Epruveta vakuum za biokemiju s gelom a' 2,5 ml, plastična sa zaštitnim čepom, (13x75) ili odgovarajuća | kom | 505103 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Epruveta vakuum za biokemiju s gelom a' 3,5 ml plastična sa zaštitnim čepom, (13x75) ili odgovarajuća | kom | 475870 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Epruveta vakuum za biokemiju s gelom a' 5 ml plastična sa zaštitnim čepom, (13x100) ili odgovarajuća | kom | 247480 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Epruveta vakuum za biokemiju s gelom a' 8 ml plastična (16x100) ili odgovarajuća | kom | 21505 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Epruveta vakuum s LH a' 2 ml plastična sa zaštitnim čepom, (13x75) ili odgovarajuća | kom | 44850 |  | 0 |  | 0 | 0
8. | Epruveta vakuum s LH a' 4 ml, plastična sa zaštitnim čepom (13x75) ili odgovarajuća | kom | 9545 |  | 0 |  | 0 | 0
9. | Epruveta vakuum za sedimentaciju 4NC, volumen od 1,6 ml plastična (9 x 120) za očitavanje na stalku | kom | 55660 |  | 0 |  | 0 | 0
10. | Stalci za manje SE epruvete | kom | 17.94 |  | 0 |  | 0 | 0
11. | Epruveta vakuum za glukozu i laktate s FX, Na-fluorid/K-oksalat, a' 2 ml sa zaštitnim čepom (13x75) ili odgovarajuća | kom | 70150 |  | 0 |  | 0 | 0
12. | Epruveta vakuum za koagulaciju s 9 NC natrij citratom 3,5 ml, plastična, sa zaštitnim čepom(13x75) ili odgovarajuća | kom | 161000 |  | 0 |  | 0 | 0
13. | Epruveta za likvor, prazna, bez aditiva, volumen od 2 - 4 ml (13x75), sa zaštitnim čepom ili odgovarajuća | kom | 36800 |  | 0 |  | 0 | 0
14. | Epruveta za likvor, prazna, bez aditiva, a' 6 ml, sa zaštitnim čepom (13x100) ili odgovarajuća | kom | 18400 |  | 0 |  | 0 | 0
15. | Epruveta za likvor, prazna, bez aditiva, a' 9 ml sa zaštitnim čepom (16x100) ili odgovarajuća | kom | 28290 |  | 0 |  | 0 | 0
16. | Epruveta vakuum za koagulaciju s 9NC natrij citratom 2ml, plastična s duplom stijenkom i zaštitnim čepom ili odgovarajuća* | kom | 144440 |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Epruveta vakuum s EDTA a' 1 ml plastična sa zaštitnim čepom (13x75) ili odgovarajuća* | kom | 44505 |  | 0 |  | 0 | 0
18. | Epruveta vakuum s EDTA a' 2 ml plastična sa zaštitnim čepom (13x75) ili odgovarajuća | kom | 805000 |  | 0 |  | 0 | 0
19. | Epruveta vakuum s EDTA a' 3 ml, plastična sa zaštitnim čepom (13x75) ili odgovarajuća | kom | 69000 |  | 0 |  | 0 | 0
20. | Epruveta vakuum s EDTA a' 6 ml, plastična sa zaštitnim čepom (13x100) ili odgovarajuća | kom | 19000 |  | 0 |  | 0 | 0
21. | Epruveta vakuum s EDTA s gelom a' 5 ml, plastična sa zaštitnim čepom (13x100) | kom | 75760 |  | 0 |  | 0 | 0
22. | Miniepruveta s integriranim lijevkom, dimenzija 13x75 mm, za kapilarno vađenje krvi s K3EDTA (za KKS), za volumen krvi 0,25-0,50 ml. Čep se može probušiti te je kompatibilan sa sondom analizatora. Vrh integriranog kolektora olakšava izravno sakupljanje krvi u epruvetu kako bi se izbjeglo zgrušavanje. | kom | 102350 |  | 0 |  | 0 | 0
23. | Miniepruveta s integriranim lijevkom, dimenzija 13x75 mm, za volumen krvi 0,50-0,80 ml, bez antikoagulansa s gelom (za biokemiju). Čep se može probušiti te je kompatibilan sa sondom analizatora. Vrh integriranog kolektora olakšava izravno sakupljanje krvi u epruvetu bi se izbjeglo zgrušavanje. | kom | 65435 |  | 0 |  | 0 | 0
24. | Nastavak za iglu za vađenje krvi, PVC, standard | kom | 5520 |  | 0 |  | 0 | 0
25. | Nastavak za iglu za vađenje krvi, PVC, s automatskim izbacivanjem igle | kom | 2070 |  | 0 |  | 0 | 0
26. | Epruveta vakuum za elemente u tragu a' 6 mL plastična sa zaštitnim čepom (13x100) ili odgovarajuća | kom | 460 |  | 0 |  | 0 | 0
27. | Traka za stezanje ruke kod vađenja krvi, jednokratni | kom | 3565 |  | 0 |  | 0 | 0
28. | Traka za stezanje ruke kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | kom | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0
29. | Lanceta za jednokratnu upotrebu (nožić), sterilna, sigurnosna, dubina uboda 2,0 mm | kom | 115000 |  | 0 |  | 0 | 0
30. | Lanceta za jednokratnu upotrebu (iglica/nožić), sterilna, sigurnosna, dubina uboda 1,5 mm | kom | 7360 |  | 0 |  | 0 | 0
31. | Igla 21Gx1 1/2" (0,8 zelena) s prozorčićem | kom | 547140 |  | 0 |  | 0 | 0
32. | Igla 20Gx1 1/2" ( 0,9 žuta) | kom | 14060 |  | 0 |  | 0 | 0
33. | Igla 22Gx1" 1/2 (0,7 crna) s prozorčićem | kom | 63710 |  | 0 |  | 0 | 0
34. | Igla sa sigurnosnim zatvaračem za osiguranje od ubodnog incidenta, komoricom za detekciju krvi između igle i luer adaptera i holderom. Dimenzija igle 21G | kom | 6900 |  | 0 |  | 0 | 0
35. | Baby set za uzimanje uzorka krvi, zaštitni (safety),s automatskim uvlačenjem igle dok je igla još u veni, trostruko zakošeni vrh igle s ultratankom stijenkom igle za manje bolan ubod, s priključkom luer adapterom za vakuumske sisteme, 21 G (Ø 0,8x19 mm), dužina PVC cijevi najmanje 19 cm do 30cm, jednoručna klik aktivacija sigurnosnog mehanizma s bočne strane* | kom | 4140 |  | 0 |  | 0 | 0
36. | Baby set za uzimanje uzorka krvi, zaštitni (safety), s automatskim uvlačenjem igle dok je igla još u veni, trostruko zakošeni vrh igle s ultratankom stijenkom igle za manje bolan ubod, s priključkom luer adapterom za vakuumske sisteme, 23 G (Ø 0,6x19 mm) i 25G (Ø 0,5x19 mm), dužina PVC cijevi najmanje 19 cm do 30 cm, jednoručna klik aktivacija sigurnosnog mehanizma s bočne strane* | kom | 4140 |  | 0 |  | 0 | 0
37. | Baby set za uzimanje uzorka krvi, zaštitni (safety), s tankom stijenkom igle, s priključkom luer adapterom za vakuumske sisteme, 21 G (Ø 0,8x19 mm), dužina PVC cijevi najmanje 19 cm do 30cm | kom | 42228 |  | 0 |  | 0 | 0
38. | Baby set za uzimanje uzorka krvi, zaštitni (safety), s tankom stijenkom igle, s priključkom luer adapter za vakuumske sisteme, 23 G (Ø 0,6x19 mm) i 25G (Ø 0,5x19 mm), dužina PVC cijevi najmanje 19 cm do 30 cm | kom | 1035 |  | 0 |  | 0 | 0
39. | Kontejner za urin s integriranom iglom za transfer urina u epruvetu 100 ml | kom | 129030 |  | 0 |  | 0 | 0
40. | Kontejner za sakupljanje 24-satnog urina, plastičan s čepom na navoj s integriranom iglom | kom | 16229.72 |  | 0 |  | 0 | 0
41. | Epruveta vakuum za urine, plastična, ovalnog dna (16x100) od 10-10,5 mL | kom | 218500 |  | 0 |  | 0 | 0
42. | Pribor za transfer urina iz posude sa sakupljenim urinom, plastična slamka duljine najmanje 16cm | kom | 12650 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Napomena: 1. Isti ili slični proizvodi kao traženi trebaju biti zastupljeni u zdravstvenim ustanovama, neovisno o državi u kojoj se nalaze, za što ponuditelji prilažu reference sukladno uvjetu tehničke i stručne sposobnosti iz Dokumentacije o nabavi. 2. U skladu sa međunarodnim CLSI preporukama, kao i sa europskim EFLM preporukama a zbog održavanja optimalnog nivoa efikasnosti i izbjegavanja potencijalnih predanalitičkih pogrešaka, svi dijelovi ponuđenih sistema za vađenje krvi (igla ili baby set+epruveta+ nastavak za igle) moraju biti potpuno kompatibilni (od istog proizvođača). 3. Stavke označene zvjezdicom (*) dostaviti originalno pakiranje 4. Za stavku pod rednim brojem 9. i 10. sastavni dio ponude je davanje na korištenje aparata za automatsko očitavanje sedimentacije eritrocita. Za aparat koji se daje na korištenje mora biti osiguran servis tijekom cijelog trajanja ugovora. Sve troškove održavanja i servisiranja navedenog uređaja snosi ponuditelj. Neophodno je jedanput godišnje učiniti provjeru uređaja i priložiti dokaz o ispravnosti. Otklanjanje kvara i servisiranje od strane ovlaštenog servisa mora biti maksimalno u roku od 24 sata od telefonskog poziva naručitelja ili se mora dostaviti zamjenski uređaj. 5. Uzorci se ne dostavljaju uz ponudu. Naručitelj može zahtijevati dostavu uzoraka tijekom pregleda i ocjene ponuda od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za sve stavke u GRUPI 1. Troškovnika.
2. Grupa: Zatvoreni sistemi za vađenje krvi za određivanje elemenata u tragovima
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | OKVIRNA KOLIČINA ZA 2 GODINE | Jedinična cijena (bez PDV-a) | UKUPNO (bez PDV-a) | STOPA PDV-a | IZNOS PDV-a | UKUPNO (s PDV-om) | Proizvođač i zemlja porijekla | Naziv proizvoda i kataloški broj
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Epruveta vakuum za elemente u tragu a' 6 mL plastična sa zaštitnim čepom (13x100) ili odgovarajuća | kom | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Napomena: 1. Uzorci se ne dostavljaju uz ponudu. Naručitelj može zahtijevati dostavu uzoraka tijekom pregleda i ocjene ponuda od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za sve stavke u GRUPI 2. Troškovnika.

## REKAPITULACIJA
| BEZ PDV-A | SA PDV-OM
1. GRUPA | 0 | 0
2. GRUPA | 0 | 0
| 0 | 0